[image: image1.png]=
<
-1
o
&
2




      PREFEITURA DE SÃO NICOLAU – RS

            Administração  2021/2024    

[image: image2.png]


                                            “Primeira Querência do Rio Grande”     
                                       MISSÕES UMA VIAGEM INESQUECÍVEL!
                 “GESTAO, HONESTIDADE E PROGRESSO” 


PROCESSO LICITATÓRIO Nº 241/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023
POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS COM ENTREGA CONFORME A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO.

O MUNICÍPIO DE SÃO NICOLAU/RS, nos termos da lei 14.133 de 01 de abril de 2021, DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 e da Portaria 720 Seges/MGI de 15 de março de 2023 e decretos municipais 3110 e 3111, torna público o presente edital de licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO por SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, através do site www.bll.org.br , bem como as condições a seguir estabelecidas:

1. LOCAL, DATA E HORA:

1.1. A sessão pública será realizada no site www.bll.org.br , no dia 05/06/2023, com início às 09h00min, horário oficial de Brasília – DF, e de acordo com o seguinte cronograma:

	
	Ato processual
	Horário

	a)
	Início do recebimento das propostas:
	23/05/2023 – 08h00min

	b)
	Limite de entrega das propostas:
	05/06/2023 - 08h30min

	c)
	Abertura das propostas:
	05/06/2023 - 09h00min

	d)
	Início da disputa:
	05/06/2023 - 09h01min

	e)
	Tempo da disputa por item:
	02 minutos


1.2. As empresas que desejarem participar do referido “PREGÃO” devem acessar o sítio www.bll.org.br 
O Edital e seus anexos poderão ser baixados por download nos sítios www.bll.org.br e www.saonicolau.rs.gov.br.
1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

2. DO OBJETO LICITADO:

2.1. Constitui objeto da presente licitação a aquisição de materiais ambulatoriais, hospitalares, odontológicos e medicamentos hospitalares para atendimento à pacientes dos esf´s e a manutenção dos serviços dos esf`s, unidades básicas de saúde, saúde bucal, samu, pronto atendimento e observação hospitalar, além de todos os serviços da atenção básica do município, com entrega conforme a necessidade do Município para o período de até 12 meses, prorrogável por igual período e de acordo com as especificações e quantidades constante no Anexo I – Termo de Referência.

2.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

2.3. Todos os produtos devem atender o padrão de boa qualidade de acordo com as boas práticas, cujo bem deve ser apto para o fim a que se destina. 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

3.1.
Poderão participar desta licitação as empresas que atenderem todas as exigências constantes neste edital, inclusive quanto à documentação, e satisfação as exigências contidas no site www.bll.org.br, para acesso ao sistema eletrônico.

3.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.
3.3. Será vedada a participação de:

a) Empresas declaradas inidôneas por ato de qualquer autoridade competente para tanto;

b) Empresas sob processo de falência e recuperação judicial;

c) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública;

d) Empresas consorciadas;

e) Licitantes cujos objetos sociais não sejam compatíveis com o objeto deste Pregão.

f) As empresas de pequeno porte e microempresas que no ano-calendário de realização da licitação tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, na forma disciplinada no art. 4º, §2º da Lei 14.133/2021.
3.4. As empresas de que trata o subitem anterior deverão, no ato de envio da proposta eletrônica inicial, em campo próprio do sistema, declarar que atendem, sob as penas da Lei, aos requisitos do Art. 3º da Lei Complementar n. º 123/2006, estando aptas a usufruírem do tratamento diferenciado, estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

4. DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO:

4.1.
Para participar do pregão, o licitante deverá estar regularmente credenciado, conforme item 3.1., e apto a utilizar o sistema “Pregão Eletrônico” através do site www.bll.org.br
4.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

4.3. O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

4.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de São Nicolau/RS, promotor da licitação, responsabilidade em eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:

5.1. As impugnações ao ato convocatório do Pregão deverão obedecer ao disposto no artigo 164 da Lei 14.133/21.

5.2. Caberá ao Pregoeiro encaminhar as impugnações à autoridade competente, que decidirá no prazo legal.

6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:

6.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e subsequentemente encaminhamento da proposta de preços, contendo marca do produto e o código do produto, valor unitário e valor total por item, e demais informações necessárias, até o horário previsto no item 1.1.
6.1.1. A proposta de preços será formulada e enviada em formulário específico, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.
6.1.2. O upload da proposta no site www.bll.org.br será de total responsabilidade do licitante, o qual deverá se certificar de que a proposta anexada seja visível e legível em sua integridade, em folha de tamanho A4, sem a necessidade de qualquer ação do pregoeiro que não seja abrir e imprimir o arquivo, devendo ser utilizado o modelo constante no anexo II contendo todas as informações, sob pena de desclassificação.

6.2. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

6.4. Os itens de propostas que eventualmente contemplem produto que não corresponda às especificações contidas no objeto deste edital serão desclassificadas.

6.5. As propostas digitais deverão ter obrigatoriamente as seguintes informações e documentos, sob pena de desclassificação:

a) Dados da Empresa: Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail;

b) Dados do Representante Legal: Nome, CPF, RG, endereço, telefone e e-mail;

c) Preço unitário para o item em moeda corrente nacional, em algarismo com o máximo de duas casas decimais após a vírgula;

d) Marca (Fabricante) e especificações detalhadas do objeto ofertado, inclusive modelo se houver, consoante as exigências editalícias;

e) Inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, seguro, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos, inclusive de entrega do bem no Município de São Nicolau;

f) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60(sessenta) dias, a contar da data da sessão deste pregão eletrônico;

g) Prazo de entrega dos materiais é de acordo com a necessidade do município, mediante a solicitação de entrega por parte da secretaria competente;

6.6. Omissões, erros, rasuras ou quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, ensejará a desclassificação da proposta.

6.7. Serão desclassificadas as propostas que apresentaram valores superiores ao valor máximo previsto no Termo de Referência (anexo I) do presente edital.

7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES:

7.1. Aberta à etapa competitiva (Sessão Pública), o licitante deverá encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor.

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO POR ITEM, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

7.3. Somente serão aceitos lances cujos valores forem menores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema. Somente serão aceitos lances com valor igual ou superior a R$ 0,05 (cinco centavos), em relação a última proposta de menor valor. 

7.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.

7.5. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso pelo sistema, sendo-lhe facultado a prorrogação. Após o encerramento feito pelo pregoeiro, transcorrerá o período aleatório de até 20 (vinte) minutos, determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.6. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances retornando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá início somente após a comunicação expressa aos participantes.

7.8. Após o fechamento da etapa de lances o pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance com menor valor total do obtido, como decidir sobre a sua aceitação.

7.9 O pregoeiro anunciará o licitante vencedor de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação, observado o contido no item 8.1.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

8.1. Após análise da proposta e documentação, o pregoeiro anunciará o licitante vencedor.

8.2. Na hipótese da proposta ou do lance de menor preço não ser aceito ou se o licitante vencedor desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente; verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

8.3. Sendo suscitada alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante vencedor, em razão das especificações indicadas na proposta, o pregoeiro poderá diligenciar para a verificação do bem e/ou solicitar declaração expedida pela empresa, de que o objeto possui as características indicadas na proposta, como condição necessária para adjudicação do objeto.

8.3.1. O julgamento será realizado pelo pregoeiro, levando em consideração o menor preço por item.

8.3.2. O licitante que não atender ao disposto no item “8.3.”, em prazo estabelecido pelo Pregoeiro, estará sujeito à desclassificação do item proposto.

8.4. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço, o Pregoeiro solicitará a respectiva licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação.

8.5. Encerrada a fase de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preços em relação ao estimado para a contratação e convocará a licitante para o envio de amostra, nos termos do Anexo I deste edital. O material será analisado por equipe da área de saúde com emissão de parecer técnico. 

8.5.1. Ficam dispensados de envio de amostras os licitantes que cotarem as marcas pré-aprovadas constante no item 3.3 do termo de referência Anexo I.

8.5.2. A aceitação da proposta depende de aceitação dos produtos, os quais devem atender o padrão de qualidade de acordo com as boas práticas, cujo material deve ser apto para o fim a que se destina. 
9. DA HABILITAÇÃO:

9.1. Para habilitação, deverá a empresa vencedora, após encerramento da etapa de lances, enviar em até 3(três) dias úteis os documentos, por correio e no sistema eletrônico, discriminados no item 9.3, e as propostas vencedoras ajustadas aos lances dados (conforme modelo Anexo II), apresentando os documentos originais ou cópias autenticadas, podendo ser prorrogável por igual prazo a critério da Administração, sob pena de desclassificação da proposta e suspensão no Cadastro de Fornecedores pelo prazo de até 3 (três) anos.

9.1.1. Os documentos de habilitação deverão estar em vigor na data de abertura do certame quando da apresentação definitiva dos documentos.

9.2. Não serão aceitos protocolos, documentos não autenticados, nem documentos com prazo de validade vencido.

9.2.1. Quando o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de emissão, exceto Comprovante de Inscrição no CNPJ e Atestado de Capacidade Técnica (quando este for solicitado).

9.2.2. Os proponentes interessados na autenticação das cópias, deverão dirigir-se ao Setor de Licitações e Contratos, desde que apresentados os documentos originais, acompanhados das respectivas cópias.

9.2.2.1. Certidões emitidas via internet terão sua autenticidade confirmada nos respectivos sites.

9.2.3. Os documentos deverão ser, preferencialmente, apresentados fixos em pasta própria, numerados e rubricados pelo representante legal da empresa, não devendo ser entregues soltos.

9.3. Os licitantes vencedores deverão apresentar a seguinte documentação relativa a habilitação:
9.3.1. Documentos pertinentes à Capacitação Jurídica:

I. Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, já adequados a Lei Federal nº 10.406/2002;

9.3.2. Documentos pertinentes a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
I. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas (CNPJ);

II. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União), inclusive das contribuições sociais;

III. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do proponente;

IV. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do proponente;

V. Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

VI. Certidão negativa de débitos trabalhistas.

9.3.2.1. As certidões mencionadas neste “9.3.2.” poderão ser substituídas pelo cadastro junto a Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul - CELIC, para participar de licitações com objeto similar ao do presente “Pregão” (informações para realização de cadastro nos respectivos Órgãos estão disponíveis em sua página na internet: www.celic.rs.gov.br (Cadastro de Fornecedores)).

9.3.2.2. Na hipótese do item “9.3.2.1.”, caso haja certidões vencidas na data da abertura desta licitação, quando for remetido o cadastro deverão elas ser apresentadas, com a data de validade atualizada, juntamente com os documentos desta licitação.

9.3.2.3. Se o licitante comprovar seu cadastro junto à CELIC, deverá apresentar o Certificado de Fornecedor do Estado.

9.3.3. Da qualificação técnica:

I. Alvará sanitário, em plena validade, expedido pela Unidade Competente, da esfera Distrital, Estadual ou Municipal, da sede do licitante.

II. Autorização de funcionamento de empresa – AFE emitida pela ANVISA, em vigor, em nome da empresa licitante e do fabricante, obtida via internet no site do DOU ou ANVISA ou publicação no Diário Oficial da União, em vigor (válido);

9.3.3.1. As exigências do item 9.3.3. aplicam-se para todos os itens.

9.3.4. Declarações:

I. Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que ela não incorre em qualquer das condições impeditivas (conforme modelo Anexo III), especificando:

a) Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

b) Que não está impedido de contratar com a Administração Pública;

II. Declaração do licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (conforme modelo do Anexo III), assinada por representante(s) legal(is) da empresa;

III. Declaração expressa de que o proponente tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.

IV. Caso a empresa tenha se declarado ME ou EPP no ato de envio da proposta eletrônica inicial, em campo próprio do sistema, conforme dispõe o item “3.4.” do edital, a empresa deverá apresentar declaração, firmada por seu contador, de que cumpre, sob as penas da lei, os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006 conforme modelo constante no Anexo V do presente edital.

9.3.5. Representação legal:

I. Termo de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, com todos os dados pessoais do representante credenciado (CPF, RG e endereço residencial completo), com firma reconhecida, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame conforme Anexo IV.

9.4. O licitante vencedor deverá apresentar a seguinte documentação relativa à proposta: 

I. A última proposta vencedora nos exatos termos apresentados durante a sessão eletrônica, juntamente com informações sobre o objeto ofertado, dados da empresa e representante legal conforme Anexo II.
9.5. Os documentos referidos no item “9.3.” poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor público municipal.

9.5.1. No caso de autenticação por servidor deste órgão de licitação, os licitantes deverão apresentar a documentação exigida para habilitação no Serviço de Licitações e Contratos, acompanhada dos respectivos originais, desde que respeitados os prazos para sua entrega no Pregão. 

9.5.1.1. Não serão autenticadas as certidões emitidas pela internet, tendo em vista que a veracidade das mesmas é verificada online.

9.6. Em havendo alguma restrição quanto às certidões mencionadas no item “9.3.2.”, será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 3 (três) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a apresentação de nova documentação, sem restrições. 

9.6.1. Não terá direito ao prazo previsto no item anterior a microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha deixado de apresentar algum dos documentos relativos à regularidade fiscal. 

9.6.1.1. A não correção da documentação relativa à regularidade fiscal, no prazo constante do subitem “9.6.”, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Pregão, sendo facultado ao Município convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para adjudicar o licitado ou revogar a licitação.

10. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO:

10.1. Os documentos necessários à Habilitação e a Proposta de Preço atualizada com o lance vencedor, deverá apresentar em envelope lacrado, contendo a identificação do proponente e o nº do Pregão a que se refere, na face externa:

	MUNICÍPIO DE SÃO NICOLAU/RS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 241/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2023
RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

E-MAIL OFICIAL:

TELEFONE:


11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

11.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei 14.133/2021, devendo o licitante manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, no prazo de 05 minutos, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances.
11.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.

11.2. O licitante, que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo Pregoeiro, disporá do prazo de 03(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias.

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante no prazo previsto no item “11.1.” importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

11.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.
11.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.6. Caso não haja funcionamento do sistema na data prevista para a prática do recurso na forma estabelecida no item 11.2, será cabível ao recorrente apresentar as razões recursais nos prazos legais pelo e-mail oficial < licitacao@saonicolau.rs.gov.br >, ou entregues pessoalmente.
11.7. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, aquele que aceitar sem objeção, ainda que depois do julgamento venha apontar falhas ou irregularidades, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

12.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente para homologação.

12.2. No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os mesmos procedimentos já previstos neste Edital para adjudicação e homologação do resultado da licitação.

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
13.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará, no prazo de 05 (cinco) dias, as empresas participantes classificadas para a assinatura da ata de registro de preços, sob pena de decair do direito à contratação.

13.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

13.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da homologação da presente licitação, podendo ser prorrogado por igual período conforme artigo 84 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. As demais condições encontram-se estabelecidas na Minuta da Ata de Registro de Preços constante no anexo VI do presente edital.
14. DO PRAZO DE ENTREGA:

14.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue conforme a necessidade do Município, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Heraclides Caldas, 1274 – Centro, Prédio 2º Andar, São Nicolau/RS, no horário das 7:30 Hs às 17:00 Horas, nos dias úteis, sendo que será de responsabilidade do licitante vencedor as despesas com transporte, carga e descarga dos materiais. Os materiais deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias úteis após a solicitação do Município, sob pena de sofrer as penalidades descritas neste edital.

14.2. A licitante deverá responsabilizar-se por eventual logística reversa dos materiais fornecidos.

14.3. Para o recebimento do objeto desta licitação, o Município designará funcionário, que fará o recebimento da seguinte forma:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

14.4. Todos os materiais de consumo aqui solicitados deverão apresentar o produto com a embalagem em perfeito estado, nas condições de temperatura exigidas pelo fabricante; deverão apresentar prazo de validade mínimo de 70% (setenta por cento) do prazo total de validade do produto;

14.4.1. Qualquer material fornecido que tenha prazo de validade igual ou inferior a 1 ano na data da entrega, deverá ser informado previamente na proposta, para fins de avaliação pelo Município se o mesmo será aceito, cujo critério será a qualidade e similaridade no mercado, observado a prática do uso comercial do mesmo.  

14.5. Não serão aceitos os materiais com validade inferior a mínima exigida. Constatada na entrega que a validade é inferior a descrita no item 14.4. a empresa será notificada para que efetue no prazo de 5 dias a troca por materiais compatíveis com a validade exigida, sob pena de rescisão contratual e aplicação das sanções administrativas previstas no edital e na Lei 14.133/2021.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

15.1. Na hipótese de o licitante vencedor recusar-se a realizar a entrega no prazo estipulado injustificadamente ou apresentar situação irregular, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o edital, inclusive negociando o melhor preço. 

15.2. O licitante que se recusar a assinar o contrato ou instrumento equivalente injustificadamente, falhar ou fraudar a sua execução, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 03 (três) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes a punição ou até que seja proferida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízos da multa de 15% do valor da sua última proposta válida, além de outras cominações legais.

15.3. A licitante que não satisfazer os compromissos assumidos, serão aplicadas as seguintes penalidades:

I – Advertência – Sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta, para as quais tenha concorrido à contratada e desde que ao caso não se apliquem as demais penalidades;

II – Multa – Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor do objeto contratado e não entregue o produto, até o máximo de 10% (dez por cento);

III – Caso a CONTRATADA persista descumprindo as obrigações assumidas ser-lhe-á aplicada multa correspondente a 15% (quinze por cento) do valor total adjudicado, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, inclusive rescisão contratual e proibição de contratar com o poder público;

IV – Em função da natureza da infração, o Município aplicará as demais penalidades previstas na Lei 14.133/2021. 

15.4 A multa aplicada poderá ser descontada do valor que a Contratada faça jus a receber. 

16. DO PAGAMENTO:

16.1 O pagamento será realizado de acordo com a entrega parcelada dos materiais, em até 30 dias após a entrega dos materiais.

16.2. Os pagamentos serão realizados mediante apresentação da Nota Fiscal, com a devida vistoria realizada por servidor responsável do Município de São Nicolau, comprovando a conformidade da entrega.

16.3. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, caso a compensação entre a sanção e o valor a ser pago não seja suficiente para saldar aquela, hipótese esta que primeiro será realizada a compensação.

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

17.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente ata de registro de preços correrão a cargo dos órgãos ou entidades usuários da ata, cujos programas de trabalho e elementos de despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 92, da Lei nº 14.133/21.
17.2. Das dotações:

06- Secretaria Municipal de Saúde

2,240 – Manut. At. Básica- Captação Ponderada (PAB)

2,039​​​ ​– Manutenção do Setor da Saúde-ASPS

2,216 – Manutenção Programa PMAQ

2,213 – Manutenção do Setor de Saúde- Saúde Perto de Você/IEAB

2,100 – Manutenção Saúde/Atenção Básica/Emenda Parlamentar

2,242 – Manut Programa Próteses Dentárias/Min Saúde

2,253 – Manut Próteses dentárias/SES
3390 30 00 00 Materiais de Consumo
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

18.1. É facultado ao pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

18.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 125, da Lei nº 14.133/21.

18.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 155 a 163, da Lei 14.133/21.

18.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.

18.5. Serão utilizados para a realização deste certame, recursos de tecnologia da informação, composto por um conjunto de programas que permitem confrontação sucessiva através de envio de lances dos proponentes, com plena visibilidade para o Pregoeiro e total transparência dos resultados para a sociedade, através da Rede Mundial de Computadores – Internet.

18.6. O fornecedor deverá fazer o seu cadastramento junto ao site www.bll.org.br e preencher Termo de Adesão, onde qualquer pessoa física ou jurídica, que manifeste interesse em cadastrar-se e apresente a documentação exigida, tenha acesso ao portal.

18.6.1 O credenciamento junto ao órgão provedor deverá ser feito no prazo mínimo de 03(três) dias úteis antes da data de realização do pregão eletrônico. Esta exigência se constitui em orientação e segurança para que o licitante que irá participar pela primeira vez em compras eletrônicas esteja devidamente habilitado na data aprazada. 

18.6.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

18.6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante, ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

18.6.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de São Nicolau, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

18.7. Como requisito para a participação no Pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

18.8. O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terá expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento, nos valores e condições do referido lance, e caso esse lance seja o escolhido pelo comprador, será reputado perfeito e acabado o contrato de compra e venda do produto negociado.

18.9. O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro e/ou pelo sistema ou de sua desconexão.

18.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade do licitante.

18.11. O Município de São Nicolau se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

18.12. Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo I – Termo de Referência. 

Anexo II – Modelo de proposta de preços. 

Anexo III – Modelo de Declaração de Idoneidade e Modelo de Declaração de atendimento ao inciso XXXIII da Constituição Federal. 

Anexo IV – Modelo de termo de credenciamento. 

Anexo V – Declaração de enquadramento LC 123/2006. 

Anexo VI – Minuta da ata de registro de preços.

18.13. Maiores informações sobre o edital ou sobre procedimentos, deverá entrar em contato pelo telefone (55) 3363-2100 ou pelo E-mail: licitacao@saonicolau.rs.gov.br .
Município de São Nicolau/RS, 18 de maio de 2023.
RICARDO MIGUEL KLEIN
Prefeito Municipal

PROCESSO DE LICITATÓRIO Nº 241/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
1. OBJETO:
1.1. Aquisição de materiais ambulatoriais, hospitalares, odontológicos e medicamentos hospitalares para atendimento à pacientes dos esf´s e a manutenção dos serviços dos esf`s, unidades básicas de saúde, saúde bucal, samu, pronto atendimento e observação hospitalar, além de todos os serviços da atenção básica do município, através de Registro de Preços, conforme especificações e quantidades constantes neste Termo de Referência. 

2. JUSTIFICATIVA:
2.1. Os produtos relacionados nesta solicitação destinam-se a atender às necessidades destes materiais de consumo conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e se faz necessária para a manutenção e funcionamento das Unidades Básicas de Saúde.

2.2. Nenhum item solicitado neste pedido é inédito, ou seja, são todos materiais de compras recorrentes feitas por esta secretaria.

2.3. Os materiais destinam-se ao atendimento de pacientes em todas as especialidades clínicas Odontológica e Ambulatorial para atender a demanda da população usuária;  

2.4. O pedido destes materiais feito sob a forma de Sistema de Registro de Preços tem como objetivo facilitar e dinamizar a aquisição de itens com grande índice de recorrência de compras e, ainda, acelerar o processo de compra desses materiais através da emissão de Ata de Registro de Preços, fator de fundamental importância quando se trata de materiais e insumos relacionados ao atendimento na área da saúde.  

3. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS DE CONSUMO:

3.1. O quantitativo estabelecido neste Termo de Referência tem como embasamento a estimativa calculada pela Secretaria Municipal de Saúde, para o período de até 12 meses. 

3.2. Todos os materiais de consumo aqui solicitados deverão apresentar o produto com a embalagem em perfeito estado, nas condições de temperatura exigidas pelo fabricante; deverão apresentar prazo de validade mínimo de 70% (setenta por cento) do prazo total de validade do produto; 

3.2.1. Não serão aceitos os materiais com validade inferior a mínima exigida. Constatada na entrega que a validade é inferior a descrita no item 3.2, a empresa será notificada para que efetue no prazo de 5 (cinco) dias a troca por materiais compatíveis com a validade exigida, sob pena de rescisão contratual e aplicação das sanções administrativas previstas no edital e na Lei 14.133/2021.

3.3. Todos os materiais de consumo aqui solicitados deverão estar em conformidade com as características e especificações técnicas descritas na tabela seguinte: 
	Item
	Quant
	Medida
	DESCRIÇÃO
	Média de Preços
	Vl total

	
	
	
	Material Ambulatorial
	
	

	1
	200
	Unidade
	Atadura de crepom: (Largura 15 cm x 1,8 mt de comprimento), marca cremer.

Atadura em crepom, 100% puro algodão, extra absorvente, tipo cysne, sem desfiamento lateral, compressão uniforme, 13 fios/cm2, elástica, não estéril, em material poroso, conforme ABTN-NBR 14056, registro na ANVISA.
	R$   2,08
	R$   416,00

	2
	200
	Unidade
	Atadura de crepom: (Largura 6 cm x 4,5 mt de comprimento), marca cremer.

Atadura em crepom, 100% puro algodão, extra absorvente, tipo cysne, sem desfiamento lateral, compressão uniforme, 13 fios/cm2, elástica, não estéril, em material poroso, conforme ABTN-NBR 14056, registro na ANVISA.
	R$  1,06
	R$     212,00

	3
	200
	Unidade
	Atadura de crepom: (Largura 20 cm x 1,8 mt de comprimento), marca cremer.

Sem desfiamento lateral, compressão uniforme, 13 fios/cm2, elástica, não estéril, em material poroso, conforme ABTN-NBR 14056, registro na ANVISA.
	R$  2,13
	R$     426,00

	4
	1.000
	Unidade
	Esparadrapo impermeável: (tamanho 5 cm x 4,5 mt de comprimento).

Extra flexível, em tecido 100% algodão, com tratamento acrílico adesivo a base de óxido de zinco, para fixação de curativos, sondas, drenos, cateter, dispositivo de infusão, registro na ANVISA.
	R$   6,87
	R$   6.870,00

	5
	1.000
	Unidade
	Fita Cirúrgica microporosa-micropore: (tamanho 50 mm x 4,5 mt de comprimento).

Extra flexível, substrato de não tecido, a base de fibras de viscose, resina acrílica a base de poliacrilato hipoalérgico, perfeita aderência, resistente, duradoura registro na ANVISA.
	R$   5,25
	R$  5.250,00

	6
	40
	Caixa
	Agulha hipodérmica descartável: (tamanho 40 x 1,20 mm 18 G ½)

Estéril, atóxica, cânula c/ paredes esxtras-finas e bisel trifacitado, fabricado em aço inoxidável e lubrificado, cx com 100 unidades com registro na ANVISA.
	R$  12,74
	R$    509,60

	7
	50
	Caixa
	Agulha hipodérmica descartável: (tamanho 25 x 0,80 mm 21 G )
Estéril, atóxica, cânula c/ paredes esxtras-finas e bisel trifacitado, fabricado em aço inoxidável e lubrificado, cx com 100 unidades com registro na ANVISA.
	R$   14,39
	R$     719,50

	8
	40
	Caixa
	Agulha hipodérmica descartável: (tamanho 13 x 0,45 mm 26 G ½)

Estéril, atóxica, cânula c/ paredes esxtras-finas e bisel trifacitado, fabricado em aço inoxidável e lubrificado, cx com 100 unidades com registro na ANVISA.
	R$  12,86
	R$    514,40

	9
	50
	Caixa
	Agulha hipodérmica descartável: (tamanho 25 x 0,70 mm 21 G )
Estéril, atóxica, cânula c/ paredes esxtras-finas e bisel trifacitado, fabricado em aço inoxidável e lubrificado, cx com 100 unidades com registro na ANVISA.
	R$  12,33


	R$    616,50

	10
	10
	Caixa
	Agulha hipodérmica descartável: (tamanho 30 x 0,80 mm 21 G) 

Estéril, atóxica, cânula c/ paredes esxtras-finas e bisel trifacitado, fabricado em aço inoxidável e lubrificado, cx com 100 unidades com registro na ANVISA.
	R$   11,60
	R$    116,00

	11
	40
	Pacote
	Campo Operatório Compressa alva 38g: (tamanho 45 x 50 cm) 

Estéril, atóxica,100 % algodão, macio e altamente absorvente, camadas de tecido c/amarrações, laterais c/ costura, sem desfiamento, cadarço duplo. pacote c/ 50 unidades com registro na ANVISA.
	R$ 172,21
	R$  6.888,40

	12
	200
	Unidade
	Scalp nº 27 G 

Uso único, estéril, constituído de um tubo translúcido de 30 cm de comprimento e uma agulha c/bisel trifacetado e asas, com registro na ANVISA
	R$  0,34
	R$    68,00

	13
	300
	Unidades
	Scalp nº 25 G 

Uso único, estéril, constituído de um tubo translúcido de 30 cm de comprimento e uma agulha c/bisel trifacetado e asas, com registro na ANVISA
	R$   0,36
	R$    108,00

	14
	300
	Unidades
	Scalp nº 23 G 

Uso único, estéril, constituído de um tubo translúcido de 30 cm de comprimento e uma agulha c/bisel trifacetado e asas, com registro na ANVISA
	R$   0,36
	R$   108,00

	15
	100
	Unidades
	Scalp nº 21 G 

Uso único, estéril, constituído de um tubo translúcido de 30 cm de comprimento e uma agulha c/bisel trifacetado e asas, com registro na ANVISA
	R$    0,36
	R$     36,00

	16
	100
	Unidades
	Scalp nº 19 G 

Uso único, estéril, constituído de um tubo translúcido de 30 cm de comprimento e uma agulha c/bisel trifacetado e asas, com registro na ANVISA
	R$   0,43
	R$     43,00

	17
	1.500
	Unidade
	Cateter para infusão intravenosa periférico sobre agulha nº 24- marca solidor

Uso único, estéril, atóxico e apirogênico, com registro na ANVISA.
	R$   1,20
	R$    1.800,00



	18
	1.500
	Unidade
	Cateter para infusão intravenosa periférico sobre agulha nº 22- marca solidor
Uso único, estéril, atóxico e apirogênico, com registro na ANVISA.
	R$    1,15
	R$   1.725,00

	19
	100
	Unidade
	Cateter para infusão intravenosa periférico sobre agulha nº 14 – marca solidor. Uso único, estéril, atóxico e apirogênico, com registro na ANVISA.
	R$   1,25
	R$   125,00

	20
	12
	Caixa
	Fio de Sutura nylon nº 5-0.
(3/8 – agulha 25 mm)
Agulhados, monofilamento preto, atóxico, não pirogênico, agulha siliconizada/aço inoxidável, de uso único, caixa com 24 unidades, com registro na ANVISA.
	R$  53,06
	R$      636,72

	21
	12
	Caixa
	Fio de Sutura nylon nº 3-0.
(3/8 – agulha 30 mm)
Agulhados, monofilamento preto, atóxico, não pirogênico, agulha siliconizada/aço inoxidável, de uso único, caixa com 24 unidades, com registro na ANVISA.
	R$   50,28
	R$     603,36

	22
	12
	Caixa
	Fio de Sutura nylon nº 4-0.
(3/8 – agulha 25 mm)
Agulhados, monofilamento preto, atóxico, não pirogênico, agulha siliconizad/aço inoxidável, de uso único, caixa com 24 unidades, com registro na ANVISA.
	R$    53,06
	R$      636,72

	23
	12
	Caixa
	Fio de Sutura nylon nº 2-0.
(3/8 – agulha 20 mm) (PA/Saúde B)
Agulhados, monofilamento preto, atóxico, não pirogênico, agulha siliconizada/aço inoxidavel, de uso único, caixa com 24 unidades, com registro na ANVISA.
	R$   53,06
	R$     636,72



	24
	01
	Caixa
	Fio de Sutura catgud nº 3-(1/2) agulha 30mm absorvível
Agulhados, absorvível, estéril 75 cm de comprimento, boa resistência, caixa com 24 unidades, com registro na ANVISA.
	R$  134,80
	R$      134,80

	25
	01
	Caixa
	Fio poliglactina Vicryl nº 6 (1/2) agulha 16mm.

Agulhados, absorvível, estéril, boa resistência, caixa com 24 unidades, com registro na ANVISA
	R$  385,00
	R$      385,00

	26
	300
	Caixa
	Máscara Tripla Descartável com elástico.
Em polipropileno não tecido, na cor branca, isenta de fibra de vidro, com clipe nasal, atóxica, caixa com 50 unidades, com registro na ANVISA.
	R$   11,53
	R$    3.459,00

	27
	10
	Unidade
	Touca sanfonada descartável

Em polipropileno não tecido, sanfonada c/ elástico, na cor branca, gramadura leve, atóxica, pacote com 100 unidades, com registro na ANVISA.
	R$   15,19
	R$      151,90



	28
	120
	Unidade
	Sonda de Foley, 2 vias nº 14.
Em látex siliconizado, estéril, de uso único, com 02 vias esterilizadas, registro na ANVISA.
	R$   4,21
	R$      505,20

	29
	200
	Unidade
	Sonda de Foley, 2 vias nº 16.
Em látex siliconizado estéril, de uso único, com 02 vias esterilizadas, registro na ANVISA.
	R$   4,24
	R$    848,00

	30
	30
	Unidade
	Sonda de Foley, 2 vias nº 18.
Em látex siliconizado estéril, de uso único, com 02 vias esterilizadas, com registro na ANVISA.
	R$    4,21
	R$    126,30

	31
	20
	Unidade
	Sonda de Foley,  3 vias nº 16.
Em látex siliconizado estéril, de uso único, com 02 vias esterelizadas, com registro na ANVISA.
	R$    8,10
	R$    162,00

	32
	20
	Unidade
	Sonda de Foley, 3 vias nº 18.
Em látex siliconizado, estéril, de uso único, com 02 vias esterelizadas, com registro na ANVISA.
	R$   7,21
	R$    144,20

	33
	200
	Unidade
	Bolsa para Coleta de Drenagem Urinária.
Sistema fechado, capacidade de 2 litros, c/ alça de sustentação, tubo extensor, válvula anti-refluxo, coldre e tubo de drenagem, com registro na ANVISA.
	R$   6,42
	R$   1.284,00

	34
	200
	Caixa
	Luvas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos. (Tamanho P):

Em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, com registro na ANVISA.
	R$  18,46
	R$  3.692,00

	35
	250
	Caixa
	Luvas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos. (Tamanho M):

Em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bio absorvível, caixa com 100 unidades, com registro na ANVISA.
	R$  18,46
	R$   4.615,00

	36
	100
	Caixa
	Luvas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos. (Tamanho G):

Em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, com registro na ANVISA.
	R$ 18,46
	R$   1.846,00

	37
	300
	Caixa
	Luvas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos. (Tamanho PP):

Em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, com registro na ANVISA.
	R$ 18,46
	R$   5.538,00



	38
	150
	Unidade
	Luva cirúrgica estéril de látex. (Tamanho 8.0):

Fabricado em látex de borracha natural, esterilizada por GAMA, formato anatômico, com pó bioabsorvivel, embalagem com 01 par, com registro na ANVISA.
	R$  2,10
	R$     315,00

	39
	100
	Unidade
	Luva cirúrgica estéril de látex. (Tamanho 7.5):

Fabricada em látex de borracha natural, esterilizada por GAMA, formato anatômica, com pó bioabsorvível, embalagem com 01 par, com registro na ANVISA.
	R$   2,33
	R$       233,33 

	40
	100
	Unidade
	Luva cirúrgica estéril de látex. (Tamanho 6.5): (saúde Bucal)

Fabricado em látex de borracha natural, esterilizada por GAMA, formato anatômico, com pó bioabsorvível, atóxica embalagem com 01 par, com registro na ANVISA.
	R$   2,35
	R$       235,00

	41
	100
	Unidade
	Luva cirúrgica estéril de látex. (Tamanho 7.0): (saúde Bucal)

Fabricado em látex de borracha natural, esterilizada por GAMA, formato anatômico, com pó bioabsorvível, atóxica embalagem com 01 par, com registro na ANVISA.
	R$   2,33
	R$       233,33

	42
	2.000
	Unidade
	Seringa descartável sem agulha. (Tamanho 20 ml): luer slip

Hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, com bico slip, para uso manual, com registro na ANVISA.
	R$  0,66  
	R$    1.320,00

	43
	2.000
	Unidade
	Seringa descartável sem agulha. (Tamanho 10 ml): luer slip

Hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, com bico slip, para uso manual, com registro na ANVISA.
	R$    0,43
	R$      860,00

	44
	3.000
	Unidade
	Seringa descartável sem agulha. (Tamanho 5 ml): luer slip

Hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, com bico slip, para uso manual, com registro na ANVISA.
	R$     0,29
	R$       870,00

	45
	2.000
	Unidade
	Seringa descartável sem agulha. (Tamanho 3 ml): luer slip

Hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, com bico slip, para uso manual, com registro na ANVISA.
	R$      0,23
	R$     460,00

	46
	1.000
	Unidade
	Seringa descartável sem agulha. (Tamanho 60 ml): luer slip

Hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, com bico slip, para uso manual, com registro na ANVISA.
	R$      3,37
	R$   3.370,00

	47
	100
	Unidade
	Sonda Uretral com 40 cm de comprimento nº 10:

Sonda de alívio, de uso único, com registro na ANVISA.
	R$    0,93
	R$     93,00

	48
	100
	Unidade
	Sonda Uretral com 40 cm de comprimento nº 12:

Sonda de alívio, de uso único, com registro na ANVISA.
	R$    0,97
	R$      97,00

	49
	200
	Unidade
	Sonda Uretral com 40 cm de comprimento nº 14:

Sonda de alívio, de uso único, com registro na ANVISA.
	R$   1,35
	R$      270,00

	50
	50
	Pacotes
	Abaixador de Língua/espátula de madeira:(Tamanho aproximado 14 cm de comprimento)

Não estéril, descartável, de uso único, largura e espessura uniforme em toda a extensão, superfície e bordas lisas, pacote com 100 unidades com registro na ANVISA.
	R$  5,83
	R$     291,50

	51
	100
	Unidade
	Papel Termossensível milimetrado Gradeado para Eletrocardiógrafo:

Papel de alta qualidade, medindo a bobina  80mm de largura x 30 m de comprimento, com registro na ANVISA.
	R$    9,50
	R$    950,00

	52
	80
	Unidade
	Embalagem para Esterilização:

Papel para esterilização em autoclave a vapor e óxido de etileno, com indicador de viragem, medindo o rolo  120mm de largura x 100 m de comprimento, gramadura 60mg/m2, com registro na ANVISA.
	R$   78,00
	R$   6.240,00

	53
	40
	Unidade
	Embalagem para Esterilização:

Papel para esterilização em autoclave a vapor e óxido de etileno, com indicador de viragem, medindo o rolo  25 mm de largura x 100 m de comprimento, gramadura 60/m2, com registro na ANVISA.
	R$ 130,34
	R$   5.213,60

	54
	10
	Unidade
	Fita Adesiva para autoclave (Tamanho 19 mm x 30 mt):

Confeccionado com dorso de papel crepe à base de celulose, em uma de suas faces, com massa adesiva de borracha natural e resinas e, na outra faze um fino acabamento c/ impermeabilizante de resina acrílica, verniz e reagente termo reativo, com registro na ANVISA.
	R$    6,85 
	R$       68,50

	55
	20
	Unidade
	Fita Adesiva em crepe (Tamanho 48 mm largura x 50 m comprimento):

Fita papel crepe especialmente tratado, composto de adesivo a base de resina e borracha, na cor branco, boa adesão em diversas superfícies e materiais, fácil remoção e isenção de resíduos.
	R$    12,50
	R$     250,00

	56
	200
	Pacote
	Compressa de gase hidrófila: (Tamanho 7,5 cm x 7,5 cm):

Gase absorvente, macia, 100% algodão, não estéril, 13 fios com 8 dobras, pacote com 500 unidades, com registro na ANVISA.
	R$   34,29
	R$    6.858,00

	57
	1.500
	Unidades
	Sacos de lixo infectante 100 litros: (Dimensão 40x60x100 cm ):

Para lixo hospitalar, branco, confeccionado com matéria prima em polietileno de alta densidade, descartável,  produzidos com a norma NBR 9191 da ABNT, com registro na ANVISA.
	R$     0,56
	R$       840,00

	58
	100
	unidades
	Sacos de lixo infectante 30 litros: (Dimensão 59x62x25 cm ):

Para lixo hospitalar, branco, confeccionado com matéria prima em polietileno de alta densidade, descartável,  produzidos com a norma NBR 9191 da ABNT, com registro na ANVISA.
	R$    0,26
	R$      26,00

	59
	400
	Unidade
	Álcool etílico hidratado 70%: (Frasco de 1 litro):

Para uso hospitalar, líquido, com registro na ANVISA.
	R$     7,92
	R$    3.168,00

	60
	150
	Unidade
	Água Oxigenada 10 volumes: (Frasco de 1 litro):

Para uso externo, com 3% de peoxido de hidrogênio, líquido, com registro na ANVISA.
	R$   7,85  
	R$    1.177,50

	61
	40
	 Unidade
	Digliconato de Clorexidina 0,5%: (Frasco de 1 litro):

Solução alcoólica, antisséptico tópico, excipientes: álcool etílico, essência floral, glicerina e água purificada, com registro na ANVISA.
	R$    20,82
	R$     832,80

	62
	200
	Unidade
	Água Deionizada e demineralizada para autoclave: (Frasco de 5 litros):

Não estéril, não injetável, atóxica, com registro na ANVISA.
	R$   16,52 
	R$    3.304,00   

	63
	15


	Unidade
	Gel Condutor: (Embalagem de 1Kg):

Gel condutor p/ultrassom e corrente, incolor, altamente deslizante, hipoalergênico, hidratante, não irrita a pele, vicosidade ideal, atóxico, inodoro, hidrossolúvel, facilmente removível, com registro na ANVISA.
	R$  15,65  
	R$      234,75

	64
	12
	Unidade
	Iodopovidona Aquoso (Embalagem de 1 litro):Solução aquosa 2%, antisséptico tópico, a base de polivinipirroli PVPI e Iodo,  facilmente removível, com registro na ANVISA.
	R$  58,47
	R$      701,64

	65
	80
	Unidade
	Detergente Enzimático (Embalagem de 1 litro)

Detergente que possui 4 enzimas hidrolíticas e um tensoativo, indicado para limpeza de instrumentos médicos hospitalares e odontológicos, com registro na ANVISA.
	R$  25,13
	R$  2.010,40

	66
	200
	Unidade
	Cateter nasal para oxigênio adulto

Tipo óculos, adulto, dispositivo para instalação de oxigênio ar comprimido, através de intrudutores nasais, estéril, atóxico, descartável em PVC siliconizado, com registro na ANVISA.
	R$   1,66   
	R$   332,00

	67
	150
	Unidade
	Cateter nasal para oxigênio infantil

Tipo óculos, infantil, dispositivo para instalação de oxigênio ar comprimido, através de intrudutores nasais, estéril, atóxico, descartável em PVC siliconizado, com registro na ANVISA
	R$  2,20
	R$   330,00

	68
	20 
	Caixas
	Lâmina de bisturi nº 23

Fabricado em aço inoxidável, descartável, uso único, para cortar, raspar, remover estruturas em procedimentos, caixa com 100 unidades, com registro na ANVISA.
	R$    49,01
	R$     980,20

	69
	20
	Unidade
	Lençól hospitalar de papel- Rolo com 50 mts

Produzido em papel 100% fibras naturais, macio, absorvente, não estéril, na cor branco, tamanho 70 cm x 50 mts, com registro na ANVISA
	R$    16,62
	R$   332,40

	70
	10
	Caixas
	Lanceta de segurança ativada por contato- 28 G

Descartáveis, para teste rápido, de uso pessoal, caixa com 200 unidades, registro na ANVISA

	R$    61,14
	R$    611,40

	71
	150
	Unidade
	Lençol descartável hospitalar com elástico- Pacote com 10 unidades

Confeccionado em TNT de alta qualidade, na cor branco, gramadura 20 g/m2, não estéril, hipoalergênico e atóxico, tamanho 2,00 x 0,90 cm, com registro na ANVISA
	R$    19,38
	R$   2.907,00

	72
	100
	Unidade
	Máscara de oxigênio adulto alta concentração com reservatório

Fabricado em PVC, resistente, atóxico e  descartável, reservatório 1.150 ml, tubo de oxigênio 2,1m, conector de O2, fixada com faixa elástica livre de látex, com registro na ANVISA.
	R$  24,00
	R$  2.400,00

	73
	50
	Unidade
	Máscara de oxigênio pediátrico alta concentração com reservatório

Fabricado em PVC, resistente, atóxico e  descartável, reservatório 1.150 ml, tubo de oxigênio 2,1m, conector de O2, fixada com faixa elástica livre de látex, com registro na ANVISA.
	R$   14,34
	R$    717,00

	74
	40
	Unidade
	Conjunto de Nebulização contínua oxigênio com traquéia em PVC e máscara adulto

Copo em policarbonato de alta resistência e impacto, graduado e capacidade de 500 ml, tampa e borboleta em nylon, tubo interno em silicone, traquéia em PVC c/ 1,20 mts de comprimento, máscara tamanho facial adulto em PVC, confecção conforme normas da ABNT, com registro na ANVISA.
	R$    14,11
	R$     564,40

	75
	30
	Unidade
	Conjunto de Nebulização contínua oxigênio com traquéia em PVC e máscara infantil

Copo em policarbonato de alta resistência e impacto, graduado e capacidade de 500 ml, tampa e borboleta em nylon, tubo interno em silicone, traquéia em PVC c/ 1,20 mts de comprimento, máscara tamanho facial infantil em PVC, confecção conforme normas da ABNT, com registro na ANVISA.
	R$    14,02
	R$     420,60

	76
	300
	Unidade
	Solução Glicose 50 mg/ml – 5% 

Solução injetável de glicose, concentração de 5%, composição glicose anidra, sistema fechado, embalagem de 500 ml, com registro na ANVISA.
	R$    12,90
	R$  3.870,00

	77
	300
	Unidade
	Solução Ringer com lactato  

Embalagem com 500 ml, sistema fechado, solução injetável de cloreto de sódio+ cloreto de Potássio + cloreto de cálcio e lactato de sódio, com registro na ANVISA.
	R$    26,00
	R$  7.800,00

	78
	300
	Unidade
	Solução injetável de glicose A 5% + solução de cloreto de sódio A 0,9% 

Embalagem com 500 ml, sistema fechado, solução injetável límpida, estéril e apirogênica, frasco de polipropileno, transparente, para uso adulto e pediátrico, com registro na ANVISA.
	R$    19,00
	R$  5.700,00

	79
	500
	Unidade
	Cloreto de Sódio 0,9%- Soro fisiológico – 1000 ml

Para uso intravenoso, solução injetável embalagem de 1000 ml, com registro na ANVISA.
	R$    17,50
	R$  8.750,00

	80
	1.000
	Unidade
	Cloreto de Sódio 0,9%- Soro fisiológico – 500 ml

Para uso intravenoso, solução injetável embalagem de 500 ml, com registro na ANVISA.
	R$    11,81
	R$  11.810,00

	81
	1.000
	Unidade
	Cloreto de Sódio 0,9%- Soro fisiológico – 250 ml

Para uso intravenoso, solução injetável embalagem de 250 ml, com registro na ANVISA.
	R$    8,43
	R$   8.430,00

	82
	1.000
	Unidade
	Cloreto de Sódio 0,9%- Soro fisiológico – 100 ml

Para uso intravenoso, solução injetável embalagem de 100 ml, com registro na ANVISA.
	R$     7,73
	R$   7.730,00

	83
	5
	Unidade
	Sonda nasoentérica nº 12 com fio guia

Fabricado em tubo atóxico de polipropileno radiopaco, transparente, acompanha fio guia em aço inoxidável, esterilizado, conector superior Y silicone, com registro na ANVISA.
	R$   14,89
	R$     74,45

	84
	300
	Unidade
	Equipo Duplo Lúmen (Poliflix)

Equipo para infusão simultânea de soluções parentais, tubo transparente em PVC, pinças tipo clamp, conexão em duas vias, conector luer, isento de látex, estéril e apirogênico, registro na ANVISA.
	R$      1,26
	R$      378,00

	85
	600
	Unidade
	Adaptador para frasco solução

Dispositivo para transferência de soluções em sistema fechado, apirogênico, esterilizado, asas de apoio anatômico, rígidos e resistentes, atóxico, com registro na ANVISA.
	R$     1,38
	R$      828,00

	86
	600
	Unidade
	Espéculo vaginal, não estéril, tamanho M

Espéculo vaginal, não estéril, tamanho M, confeccionado em poliestireno cristal de alto impacto, com bordas atraumáticas, com parafuso rosqueado e rosca tipo borboleta, simétricos, com lubrificante atóxico e hipoalergênico, com abertura e fechamento completo, embalagem individual com selagem eficiente, registrado na ANVISA.
	R$     1,65
	R$       990,00

	87
	300
	Unidade
	Lâmina para coleta de exame citopatológico – microscopia

Lâmina com borda fosca, espessura 1mm à 1,2mm, dimensões aproximadas de 26mm x 76mm, registrado na ANVISA.
	R$      0,26
	R$      78,00

	88
	05
	Kit
	Sutura completo contendo: 01pinça dente de rato, 01tesoura íris, 01porta agulha mayo hegar fabricado em liga metálica, 01 campo para cobertura de mesa em SSMMS e um campo cirúrgico frenestrado 100% polipropileno gramadura 40g/m2, dimensão da embalagem 2,50cmx13 cm de largura, registrado na ANVISA
	R$  97,91
	R$      489,55

	89
	10
	Unidade
	Algodão hidrófilo

Em 100% algodão, macio e suave, não estéril, rolo com peso líquido de 500 gr, registrado na ANVISA.
	R$    16,88
	R$      168,80

	90
	3.000
	Unidade
	Água para injeção – 10 ml

Flaconete/ampolas de 10 ml, registrado na ANVISA.
	R$   0,68
	R$  2.040,00

	91
	05
	Unidade
	Espaçador para medicamentos infantil com máscara

Encaixe universal, tubo transparente, máscaras macias tamanho P, encaixe universal, contendo 02 peças: espaçador + máscara, dimensões: largura 16,5 cm x altura 6 cm, com registro na ANVISA.
	R$   42,55
	R$     212,75

	92
	10
	Unidade
	Válvula Reguladora de pressão para cilindro de oxigênio com fluxômetro.

Fabricado em material cromado, manômetro de alta pressão, entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa, válvula de segurança, conexão padrão ABTN NBR 11725 e 11906, altura 25cm x largura 30 cm x profundidade 30, com registro na ANVISA

	R$  363,62
	R$    3.636,30

	93
	20
	Unidade
	Umidificador para oxigênio 250 ml

Tampa em termoplástico polipropileno de alta resistência, conexão de entrada em boroboleta injetda em nylon com 10% de fibra de vidro, copo translúcido, capacidade de 250 ml, tubo com borbulhador, conexão de entrada de oxigênio com rosca metálica, registro na ANVISA
	R$  20,73
	R$       414,60

	
	
	
	Material Odontológico
	
	

	94
	30
	Caixas
	Anestésico Lidocaína 2% + epinefrina 1 100.00 – injetável

Caixa com 50 tubetes de 18 ml, acondicionado com blisters lacrados, em tubetes de cristal, com registro na ANVISA.
	R$ 144,41
	R$    2.888,20

	95
	15
	Caixas
	Tiras de poliéster para acabamento e polimento

Flexíveis, para ser usado em compósitos, acrílicos, ionômeros de cimento, vidro e amálgama, caixa com 150 unidades, com registro na ANVISA.
	R$  22,71  
	R$    340,65

	96
	20
	Caixas
	Fio de Sutura Nylon

Fio de Nylon – Monofilamento preto. Agulha aço inox 3/8, círculo cortante 2,0 cm. Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente. Atóxico não pirogênico, de uso único, esterilizado em raio gama, registro na ANVISA.
	R$  64,00
	R$    1.280,00 

	97
	20
	Unidade
	Condicionador Àcido gel Fosfórico 37%

Para condicionamento do esmalte e dentina, embalagem com 3 seringas de 2,5 ml, registro na ANVISA.
	R$   6,61
	R$       132,20


	98
	23
	Unidade
	Fixador Radiográfico

Composição Bissulfito de Sódio, sulfato de alumínio e amônia, frasco de 500 ml, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	R$    24,00
	R$       552,00

	99
	25
	Unidade
	Revelador Radiográfico

Frasco de 500 ml, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	R$   28,67
	R$       716,75

	100
	02
	Caixas
	Filme radiográfico E-Speed Adulto

Compatível com todos os aparelhos de raio x, plástico extra macio com cantos arredondados, embalagem com 150 unidades, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	R$  285,00
	R$      570,00

	101
	02
	Unidade
	Kit pontas de polimento de resina 

Pontas de silicone, com abrasividade de granulação fina e média, broqueiro autoclavável, contendo 12 peças, 1 ano de garantia, registro na ANVISA.
	R$  180,00
	R$      360,00 

	102
	30
	Pacotes
	Sugador Odontológico

Em PVC macio e atóxico, ponteira macia e aromatizada sabor tutti - frutti,  pacote com 40 unidades, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	R$ 11,98
	R$      359,40

	103
	01
	Caixa
	Cunha interdental de madeira

Confeccionado em madeira especial, geometria simétrica e ângulos agudos,  possui rebaixo da extremidade, sem farpas, tingidos com pigmentos atóxicos, não solta tinta, caixa com 100 unidades, registro na ANVISA.
	R$  24,95
	R$      24,95 

	104
	10
	Unidade
	Cera Utilidade Newwax U

Indicado para alívio de moldura e de outras aplicações, embalagem com 5 unidades.
	R$  31,95
	R$     319,50

	105
	04
	Unidade
	Restaurador Provisório IRM/Obturador

Livre de eugenol, menor micro infiltração marginal, sabor e odor agradáveis, embalagem com 38 gr de pó + 15 ml líquido, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	R$ 167,00
	R$    668,00

	106
	26
	Unidade
	Adesivo fotopolimizador universal Single Bond 3M

Para restaurações e cimentações. Frasco de 3 ml, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	R$ 217,00
	R$    5.642,00  

	107
	02
	Unidade
	Tricresol formalina -formocresol

Para desinfecção de canal radicular, antisséptico e desinfetante, Frasco de 10 ml, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	R$    12,00
	R$        24,00

	108
	15
	Unidades
	Flúor Gel Acidulado

Gel neutro com agradável sabor menta, para prevenção de cáries e desmerilização do dente, embalagem c/ 200 ml, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	R$ 8,90
	R$    133,50

	109
	30
	Unidade


	Gesso Pedra especial tipo IV

Na cor salmão, validade 3 anos, Embalagem de 1 Kg,  registro na ANVISA.
	R$    27,00
	R$     810,00

	110
	30
	Unidade
	Alginato Jeltrate Plus

Tipo I para moldagem, deve possuir grande elasticidade, sabor tuti fruti, embalagem de 454 gr, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	R$   52,50
	R$    1.575,00

	111
	17
	Unidade
	Anestésico Tópico Benzotop 20%

Utilizado como anestésico local, sabor menta, embalagem de 12 gr, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	R$  14,57
	R$     247,69

	112
	06
	Unidade
	IRM Obturador Provisório 

Massa provisória, radiopaca, livre de eugenol, embalagem de 20 gr, apresentação pó+líquido, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	R$  35,42
	R$     212,52

	113
	50
	Unidade
	Resina Z 250:

Cor A2 - 10 embalagens

Cor A 3 – 10 embalagens

Cor A 3,5 – 10 embalagens

Composta micro hibrida, fotopolimerizavel, radiopaca, embalagem de 4 gr, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	R$  162,50
	R$    8.125,00 

	114
	10
	Unidade
	Fio Dental 500 mts

Confeccionado em poliamida, com aroma menta, camada de cera deslizante, tampa flip, embalagem de 500 mts, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	R$   15,50
	R$      155,00

	115
	05
	Caixas
	Agulha Gengival Curta

Agulha com bisel trifacetado, cânula flexível siliconizada, com lacre de segurança, rosca interna universal, produto de uso único, estéril, caixa com 100 unidades, 25mm x 0,3mm, validade 5 ano, registro na ANVISA.
	R$   48,44
	R$    242,20  

	116
	200
	Unidade
	Máscara respirador KN95 PFF

Com clipe nasal, hipoalergênica, atóxica, solda por ultrassom, eficiência de filtragem bacteriana (BFE), tamanho único.
	R$  9,28
	R$  1.856,00

	117
	05
	Unidade
	Álcool líquido 96%- Embalagem de 1 litro

Álcool etílico hidratado 92,8 INPM (96%), limpador geral para assistência à Saúde 
	R$  10,58
	R$  52,90

	118
	50
	Pacotes
	Babador Impermeável descartável

Confeccionado com filme plástico, nas seguintes dimensões 32cm x 47cm, não estéril, pacotes c/ 100 unidades.
	R$  20,33
	R$  1.016,50

	119
	05
	Unidade
	Selante resinoso FGM

Fotopolimerizável, embalagem c/ 1 seringa com 2g+ 5 ponteiras
	R$  35,50
	R$   177,50

	120
	05
	Unidade
	Ionômetro de Vidro Restaurador (RIVA)

Fotopolimerizável, radiopaco, embalagem c/ 1 seringa, 8,5 g, bloco de mistura e 1 espátula, livre de BPA, alta resistência e flexão.
	R$  470,00
	R$  2.350,00

	121
	20
	Unidade
	Ionômetro de Vidro Restaurador (Maxxion R cor A3)- FGM

Autopolimerizável,, cimento p/ restaurações, feito de ionômetro de vidro, indicado para técnica de ART.
	R$  47,50
	R$    950,00

	122
	04
	Unidade
	Verniz com flúor

Contém 5% de fluoreto de sódio, embalagem com 10ml de verniz + solvente com 10 ml (álcool etílico)
	R$   54,00
	R$  216,00

	123
	02
	Unidade
	Enxaguante bucal – antisséptico

Contém digluconato de clorexidina 0,12%, enxaguante bucal antisséptico, embalagem de 1 litro.
	R$  36,58
	R$  73,16

	124
	05
	Unidade
	Pasta Profiláxica

Pasta para profilaxias com 2% fluoreto de sódio, embalagem de 25 gr.
	R$  11,50
	R$  57,50

	125
	10
	Unidade
	Escova de Robison para Profilaxia

Escova para profilaxias, fabricado em cerdas de nylon macias e flexíveis, ultra-soft e semirrígida.
	R$  2,88
	R$  28,80

	126
	20
	Unidade
	Creme dental

Creme dental máxima proteção anticáries, embalagem de 30 gr.
	R$  3,50
	R$  70,00

	127
	40
	Unidade
	Escova de dente

Escova dental essencial clean adulto, cerdas retas e macias e limpador de língua.
	R$  1,00
	R$  40,00

	128
	02
	Unidades
	Pasta para polimento de restaurações

Pasta a base de óxido de alumínio, granulação extra fina de 6 a 8 mícrons, sabor menta, possui em sua formulação carbomax, embalagem de 1 seringa com 4 gr. 
	R$  13,50
	R$  27,00

	129
	10
	Unidade
	Cera Rosa 7- uso odontológico

Para impressão/registro de medidas, macia e flexível, registo na ANVISA.
	R$  30,97
	R$  309,70

	130
	02
	Unidades
	Resina Flow

Resina composta, consistência: Fluida.
Preenchimento: 2mm, média viscosidade, fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm, radiopaca, composição básica: Opallis Flow contém 72 % de carga inorgânica silanizada, seringa de 2gr, registro na ANVISA
	R$  41,50
	R$  83,00

	131
	80
	Pacotes
	Roletes de algodão Nº 1

Confeccionado com fibras 100% algodão, embalagem com 100 unidades.
	R$  3,91
	R$  312,80

‘

	132
	11
	Unidade
	Micro Aplicador Regular – brusch

Ponta não absorvente, embalagem com 100 unidades.
	R$  19,12
	R$  210,32

	133
	02
	Kits
	Discos de Lixa para acabamento e polimento

Sistema de encaixe flexível, tamanhos 9,5 e 12,7mm, embalagem com 50 unidades + mandril, registo ANVISA.
	R$  164,50
	R$  329,00

	
	
	
	INSTRUMENTAL ODONTOL
	
	

	134
	08
	Unidade
	Kit trio clínico

Kit clínico: espelho com cabo, pinça clínica e sonda exploradora, produzida em liga de aço inoxidável, autoclavável, garantia de 02 anos.
	R$  37,50
	R$  300,00

	135
	05
	Unidade
	Tesoura Íris reta – tamanho 11,5 cm: 

Totalmente autoclavável, produzida em liga de aço de alta qualidade, validade indeterminada, com registro na ANVISA.
	R$    27,01
	R$     135,05

	136
	03
	Unidade
	Porta Agulha Mayo Hegar- tamanho 14 cm 

Cabo tipo tesoura com cremalheira, confeccionado em aço inoxidável AISI-420,  garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado, com registro na ANVISA
	R$   46,82
	R$     140,46

	137
	03
	Unidade
	Seringa Carpule c/ refluxo – tamanho 12,5 cm

Fabricado em aço inoxidável, utilizado para aplicação de anestesias, com refluxo que evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo, com registro na ANVISA.
	R$  63,62
	R$     190,86

	138
	02
	Unidade
	Lima endodôntica tipo K 25 mm, nº 15-40 

Sistema manual, não estéril, autoclavável a 121º C, 1ª Série,  alta durabilidade, secção transversas quadrangular, validade indeterminada, com registro na ANVISA.
	R$  49,00
	R$     98,00

	139
	05
	Unidades
	Ponta Diamantada Cônica Extremidade

Arredondada 3195FF – FG, granulação fina, alta rotação.
	R$ 5,50
	R$  27,50

	140
	10
	Unidades
	Ponta Diamantada Cônica 

Pontiaguda 2200F – FG, granulação fina, alta rotação.
	R$  5,50
	R$  55,00

	141
	10
	Unidades
	Ponta Diamantada Cônica 

Pontiaguda 2200FF – FG, granulação fina, alta rotação.
	R$  5,50
	R$  55,00

	142
	10
	Unidades
	Ponta Diamantada Cônica 

Pontiaguda 3195F – FG, granulação fina, alta rotação.
	R$  5,50
	R$  55,00

	143
	05
	Unidades
	Ponta Diamantada Chama 

Pontiaguda 3168F – FG, granulação fina, alta rotação.
	R$  5,50
	R$  27,50

	144
	05
	Unidades
	Ponta Diamantada Chama 

Pontiaguda 3118F – FG, granulação fina, alta rotação.
	R$  5,50
	R$  27,50

	145
	10
	Unidade
	Ponta Diamantada  

Esférica 1012 – FG, alta rotação
	R$  5,50
	R$  55,00

	146
	10
	Unidade
	Ponta Diamantada  

Esférica 1014 – FG, , alta rotação.
	R$  5,50
	R$ 55,00



	147
	10
	Unidade
	Broca Carbide Multilaminada de baixa rotação


	R$  70,00
	R$  700,00

	148
	05
	Unidade
	Alavanca apical reta 301

Fabricada em aço inoxidável, autoclavável, garantia 5 anos
	R$  41,06
	R$  205,30


4. DA SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS:
4.1. Após a fase de lances, poderá ser solicitada à empresa licitante classificada em primeiro lugar o envio de amostras;
4.1.1. O mesmo modelo ou qualidade decorre do fato de que os materiais deste tipo/modelo já terem sido utilizados pelo município e testados quanto a qualidade para o bom andamento dos serviços prestados;

4.2. A solicitação de amostras será feita apenas à empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar no pregão;

4.3. A empresa responsável pela proposta vencedora deverá estar apta a apresentar amostras compatíveis à especificação do item solicitado no edital, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data do encerramento do lance do item;

4.4. As amostras deverão ser apresentadas em plenas condições de uso, de modo a permitir uma avaliação completa e detalhada se o produto apresentado efetivamente corresponde ao especificado no Termo de Referência; 

4.5. As amostras deverão ser apresentadas na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Heraclides Caldas, 1274 – Centro, Prédio 2º Andar, São Nicolau-RS, deverá constar na embalagem o nome da empresa, CNPJ, número do item e número do pregão; 

4.6. As amostras serão avaliadas através de equipe da área de saúde designados pela Secretaria Municipal de Saúde, que terá 3 (três) dias úteis para fazê-lo, a contar da data de apresentação das amostras.

4.7. Todos os produtos devem atender o padrão de boa qualidade de acordo com as boas práticas, cujo bem deve ser apto para o fim a que se destina. 
VILSON ANTONIO SATURNO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO DE LICITATÓRIO Nº 241/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS.

Apresentamos nossa proposta para o objeto da presente licitação, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo edital de pregão eletrônico n.º 02/2023 e seus anexos, a saber:

1. O prazo de validade da presente proposta é de 60(sessenta) dias.

2. Declaro conhecer todas as condições editalícias. 

_______________________

Representante Legal

Assinatura

	LICITANTE: 

	CNPJ:
	e-mail

	ENDEREÇO:
	MUNICÍPIO:

	UF:
	CEP:
	FONE/FAX:

	VALIDADE DA PROPOSTA: 

	Banco
	Nº Agencia
	Nª conta


	Item
	Quant
	Medida
	DESCRIÇÃO
	Média de Preços
	Valor Total

	
	
	
	Material Ambulatorial
	
	

	1
	200
	Unidade
	Atadura de crepom: (Largura 15 cm x 1,8 mt de comprimento), marca cremer.

Atadura em crepom, 100% puro algodão, extra absorvente, tipo cysne, sem desfiamento lateral, compressão uniforme, 13 fios/cm2, elástica, não estéril, em material poroso, conforme ABTN-NBR 14056, registro na ANVISA.
	
	

	2
	200
	Unidade
	Atadura de crepom: (Largura 6 cm x 4,5 mt de comprimento), marca cremer.

Atadura em crepom, 100% puro algodão, extra absorvente, tipo cysne, sem desfiamento lateral, compressão uniforme, 13 fios/cm2, elástica, não estéril, em material poroso, conforme ABTN-NBR 14056, registro na ANVISA.
	
	

	3
	200
	Unidade
	Atadura de crepom: (Largura 20 cm x 1,8 mt de comprimento), marca cremer.

Sem desfiamento lateral, compressão uniforme, 13 fios/cm2, elástica, não estéril, em material poroso, conforme ABTN-NBR 14056, registro na ANVISA.
	
	

	4
	1.000
	Unidade
	Esparadrapo impermeável: (tamanho 5 cm x 4,5 mt de comprimento).

Extra flexível, em tecido 100% algodão, com tratamento acrílico adesivo a base de óxido de zinco, para fixação de curativos, sondas, drenos, cateter, dispositivo de infusão, registro na ANVISA.
	
	

	5
	1.000
	Unidade
	Fita Cirúrgica microporosa-micropore: (tamanho 50 mm x 4,5 mt de comprimento).

Extra flexível, substrato de não tecido, a base de fibras de viscose, resina acrílica a base de poliacrilato hipoalérgico, perfeita aderência, resistente, duradoura registro na ANVISA.
	
	

	6
	40
	Caixa
	Agulha hipodérmica descartável: (tamanho 40 x 1,20 mm 18 G ½)

Estéril, atóxica, cânula c/ paredes esxtras-finas e bisel trifacitado, fabricado em aço inoxidável e lubrificado, cx com 100 unidades com registro na ANVISA.
	
	

	7
	50
	Caixa
	Agulha hipodérmica descartável: (tamanho 25 x 0,80 mm 21 G )
Estéril, atóxica, cânula c/ paredes esxtras-finas e bisel trifacitado, fabricado em aço inoxidável e lubrificado, cx com 100 unidades com registro na ANVISA.
	
	

	8
	40
	Caixa
	Agulha hipodérmica descartável: (tamanho 13 x 0,45 mm 26 G ½)

Estéril, atóxica, cânula c/ paredes esxtras-finas e bisel trifacitado, fabricado em aço inoxidável e lubrificado, cx com 100 unidades com registro na ANVISA.
	
	

	9
	50
	Caixa
	Agulha hipodérmica descartável: (tamanho 25 x 0,70 mm 21 G )
Estéril, atóxica, cânula c/ paredes esxtras-finas e bisel trifacitado, fabricado em aço inoxidável e lubrificado, cx com 100 unidades com registro na ANVISA.
	
	

	10
	10
	Caixa
	Agulha hipodérmica descartável: (tamanho 30 x 0,80 mm 21 G) 

Estéril, atóxica, cânula c/ paredes esxtras-finas e bisel trifacitado, fabricado em aço inoxidável e lubrificado, cx com 100 unidades com registro na ANVISA.
	
	

	11
	40
	Pacote
	Campo Operatório Compressa alva 38g: (tamanho 45 x 50 cm) 

Estéril, atóxica,100 % algodão, macio e altamente absorvente, camadas de tecido c/amarrações, laterais c/ costura, sem desfiamento, cadarço duplo. pacote c/ 50 unidades com registro na ANVISA.
	
	

	12
	200
	Unidade
	Scalp nº 27 G 

Uso único, estéril, constituído de um tubo translúcido de 30 cm de comprimento e uma agulha c/bisel trifacetado e asas, com registro na ANVISA
	
	

	13
	300
	Unidades
	Scalp nº 25 G 

Uso único, estéril, constituído de um tubo translúcido de 30 cm de comprimento e uma agulha c/bisel trifacetado e asas, com registro na ANVISA
	
	

	14
	300
	Unidades
	Scalp nº 23 G 

Uso único, estéril, constituído de um tubo translúcido de 30 cm de comprimento e uma agulha c/bisel trifacetado e asas, com registro na ANVISA
	
	

	15
	100
	Unidades
	Scalp nº 21 G 

Uso único, estéril, constituído de um tubo translúcido de 30 cm de comprimento e uma agulha c/bisel trifacetado e asas, com registro na ANVISA
	
	

	16
	100
	Unidades
	Scalp nº 19 G 

Uso único, estéril, constituído de um tubo translúcido de 30 cm de comprimento e uma agulha c/bisel trifacetado e asas, com registro na ANVISA
	
	

	17
	1.500
	Unidade
	Cateter para infusão intravenosa periférico sobre agulha nº 24- marca solidor

Uso único, estéril, atóxico e apirogênico, com registro na ANVISA.
	
	

	18
	1.500
	Unidade
	Cateter para infusão intravenosa periférico sobre agulha nº 22- marca solidor
Uso único, estéril, atóxico e apirogênico, com registro na ANVISA.
	
	

	19
	100
	Unidade
	Cateter para infusão intravenosa periférico sobre agulha nº 14 – marca solidor. Uso único, estéril, atóxico e apirogênico, com registro na ANVISA.
	
	

	20
	12
	Caixa
	Fio de Sutura nylon nº 5-0.
(3/8 – agulha 25 mm)
Agulhados, monofilamento preto, atóxico, não pirogênico, agulha siliconizada/aço inoxidável, de uso único, caixa com 24 unidades, com registro na ANVISA.
	
	

	21
	12
	Caixa
	Fio de Sutura nylon nº 3-0.
(3/8 – agulha 30 mm)
Agulhados, monofilamento preto, atóxico, não pirogênico, agulha siliconizada/aço inoxidável, de uso único, caixa com 24 unidades, com registro na ANVISA.
	
	

	22
	12
	Caixa
	Fio de Sutura nylon nº 4-0.
(3/8 – agulha 25 mm)
Agulhados, monofilamento preto, atóxico, não pirogênico, agulha siliconizad/aço inoxidável, de uso único, caixa com 24 unidades, com registro na ANVISA.
	
	

	23
	12
	Caixa
	Fio de Sutura nylon nº 2-0.
(3/8 – agulha 20 mm) (PA/Saúde B)
Agulhados, monofilamento preto, atóxico, não pirogênico, agulha siliconizada/aço inoxidavel, de uso único, caixa com 24 unidades, com registro na ANVISA.
	
	

	24
	01
	Caixa
	Fio de Sutura catgud nº 3-(1/2) agulha 30mm absorvível
Agulhados, absorvível, estéril 75 cm de comprimento, boa resistência, caixa com 24 unidades, com registro na ANVISA.
	
	

	25
	01
	Caixa
	Fio poliglactina Vicryl nº 6 (1/2) agulha 16mm.

Agulhados, absorvível, estéril, boa resistência, caixa com 24 unidades, com registro na ANVISA
	
	

	26
	300
	Caixa
	Máscara Tripla Descartável com elástico.
Em polipropileno não tecido, na cor branca, isenta de fibra de vidro, com clipe nasal, atóxica, caixa com 50 unidades, com registro na ANVISA.
	
	

	27
	10
	Unidade
	Touca sanfonada descartável

Em polipropileno não tecido, sanfonada c/ elástico, na cor branca, gramadura leve, atóxica, pacote com 100 unidades, com registro na ANVISA.
	
	

	28
	120
	Unidade
	Sonda de Foley, 2 vias nº 14.
Em látex siliconizado, estéril, de uso único, com 02 vias esterilizadas, registro na ANVISA.
	
	

	29
	200
	Unidade
	Sonda de Foley, 2 vias nº 16.
Em látex siliconizado estéril, de uso único, com 02 vias esterilizadas, registro na ANVISA.
	
	

	30
	30
	Unidade
	Sonda de Foley, 2 vias nº 18.
Em látex siliconizado estéril, de uso único, com 02 vias esterilizadas, com registro na ANVISA.
	
	

	31
	20
	Unidade
	Sonda de Foley,  3 vias nº 16.
Em látex siliconizado estéril, de uso único, com 02 vias esterelizadas, com registro na ANVISA.
	
	

	32
	20
	Unidade
	Sonda de Foley, 3 vias nº 18.
Em látex siliconizado, estéril, de uso único, com 02 vias esterelizadas, com registro na ANVISA.
	
	

	33
	200
	Unidade
	Bolsa para Coleta de Drenagem Urinária.
Sistema fechado, capacidade de 2 litros, c/ alça de sustentação, tubo extensor, válvula anti-refluxo, coldre e tubo de drenagem, com registro na ANVISA.
	
	

	34
	200
	Caixa
	Luvas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos. (Tamanho P):

Em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, com registro na ANVISA.
	
	

	35
	250
	Caixa
	Luvas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos. (Tamanho M):

Em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bio absorvível, caixa com 100 unidades, com registro na ANVISA.
	
	

	36
	100
	Caixa
	Luvas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos. (Tamanho G):

Em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, com registro na ANVISA.
	
	

	37
	300
	Caixa
	Luvas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos. (Tamanho PP):

Em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, com registro na ANVISA.
	
	

	38
	150
	Unidade
	Luva cirúrgica estéril de látex. (Tamanho 8.0):

Fabricado em látex de borracha natural, esterilizada por GAMA, formato anatômico, com pó bioabsorvivel, embalagem com 01 par, com registro na ANVISA.
	
	

	39
	100
	Unidade
	Luva cirúrgica estéril de látex. (Tamanho 7.5):

Fabricada em látex de borracha natural, esterilizada por GAMA, formato anatômica, com pó bioabsorvível, embalagem com 01 par, com registro na ANVISA.
	
	

	40
	100
	Unidade
	Luva cirúrgica estéril de látex. (Tamanho 6.5): (saúde Bucal)

Fabricado em látex de borracha natural, esterilizada por GAMA, formato anatômico, com pó bioabsorvível, atóxica embalagem com 01 par, com registro na ANVISA.
	
	

	41
	100
	Unidade
	Luva cirúrgica estéril de látex. (Tamanho 7.0): (saúde Bucal)

Fabricado em látex de borracha natural, esterilizada por GAMA, formato anatômico, com pó bioabsorvível, atóxica embalagem com 01 par, com registro na ANVISA.
	
	

	42
	2.000
	Unidade
	Seringa descartável sem agulha. (Tamanho 20 ml): luer slip

Hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, com bico slip, para uso manual, com registro na ANVISA.
	
	

	43
	2.000
	Unidade
	Seringa descartável sem agulha. (Tamanho 10 ml): luer slip

Hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, com bico slip, para uso manual, com registro na ANVISA.
	
	

	44
	3.000
	Unidade
	Seringa descartável sem agulha. (Tamanho 5 ml): luer slip

Hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, com bico slip, para uso manual, com registro na ANVISA.
	
	

	45
	2.000
	Unidade
	Seringa descartável sem agulha. (Tamanho 3 ml): luer slip

Hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, com bico slip, para uso manual, com registro na ANVISA.
	
	

	46
	1.000
	Unidade
	Seringa descartável sem agulha. (Tamanho 60 ml): luer slip

Hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, com bico slip, para uso manual, com registro na ANVISA.
	
	

	47
	100
	Unidade
	Sonda Uretral com 40 cm de comprimento nº 10:

Sonda de alívio, de uso único, com registro na ANVISA.
	
	

	48
	100
	Unidade
	Sonda Uretral com 40 cm de comprimento nº 12:

Sonda de alívio, de uso único, com registro na ANVISA.
	
	

	49
	200
	Unidade
	Sonda Uretral com 40 cm de comprimento nº 14:

Sonda de alívio, de uso único, com registro na ANVISA.
	
	

	50
	50
	Pacotes
	Abaixador de Língua/espátula de madeira:(Tamanho aproximado 14 cm de comprimento)

Não estéril, descartável, de uso único, largura e espessura uniforme em toda a extensão, superfície e bordas lisas, pacote com 100 unidades com registro na ANVISA.
	
	

	51
	100
	Unidade
	Papel Termossensível milimetrado Gradeado para Eletrocardiógrafo:

Papel de alta qualidade, medindo a bobina  80mm de largura x 30 m de comprimento, com registro na ANVISA.
	
	

	52
	80
	Unidade
	Embalagem para Esterilização:

Papel para esterilização em autoclave a vapor e óxido de etileno, com indicador de viragem, medindo o rolo  120mm de largura x 100 m de comprimento, gramadura 60mg/m2, com registro na ANVISA.
	
	

	53
	40
	Unidade
	Embalagem para Esterilização:

Papel para esterilização em autoclave a vapor e óxido de etileno, com indicador de viragem, medindo o rolo  25 mm de largura x 100 m de comprimento, gramadura 60/m2, com registro na ANVISA.
	
	

	54
	10
	Unidade
	Fita Adesiva para autoclave (Tamanho 19 mm x 30 mt):

Confeccionado com dorso de papel crepe à base de celulose, em uma de suas faces, com massa adesiva de borracha natural e resinas e, na outra faze um fino acabamento c/ impermeabilizante de resina acrílica, verniz e reagente termo reativo, com registro na ANVISA.
	
	

	55
	20
	Unidade
	Fita Adesiva em crepe (Tamanho 48 mm largura x 50 m comprimento):

Fita papel crepe especialmente tratado, composto de adesivo a base de resina e borracha, na cor branco, boa adesão em diversas superfícies e materiais, fácil remoção e isenção de resíduos.
	
	

	56
	200
	Pacote
	Compressa de gase hidrófila: (Tamanho 7,5 cm x 7,5 cm):

Gase absorvente, macia, 100% algodão, não estéril, 13 fios com 8 dobras, pacote com 500 unidades, com registro na ANVISA.
	
	

	57
	1.500
	Unidades
	Sacos de lixo infectante 100 litros: (Dimensão 40x60x100 cm ):

Para lixo hospitalar, branco, confeccionado com matéria prima em polietileno de alta densidade, descartável,  produzidos com a norma NBR 9191 da ABNT, com registro na ANVISA.
	
	

	58
	100
	unidades
	Sacos de lixo infectante 30 litros: (Dimensão 59x62x25 cm ):

Para lixo hospitalar, branco, confeccionado com matéria prima em polietileno de alta densidade, descartável,  produzidos com a norma NBR 9191 da ABNT, com registro na ANVISA.
	
	

	59
	400
	Unidade
	Álcool etílico hidratado 70%: (Frasco de 1 litro):

Para uso hospitalar, líquido, com registro na ANVISA.
	
	

	60
	150
	Unidade
	Água Oxigenada 10 volumes: (Frasco de 1 litro):

Para uso externo, com 3% de peoxido de hidrogênio, líquido, com registro na ANVISA.
	
	

	61
	40
	 Unidade
	Digliconato de Clorexidina 0,5%: (Frasco de 1 litro):

Solução alcoólica, antisséptico tópico, excipientes: álcool etílico, essência floral, glicerina e água purificada, com registro na ANVISA.
	
	

	62
	200
	Unidade
	Água Deionizada e demineralizada para autoclave: (Frasco de 5 litros):

Não estéril, não injetável, atóxica, com registro na ANVISA.
	
	

	63
	15


	Unidade
	Gel Condutor: (Embalagem de 1Kg):

Gel condutor p/ultrassom e corrente, incolor, altamente deslizante, hipoalergênico, hidratante, não irrita a pele, vicosidade ideal, atóxico, inodoro, hidrossolúvel, facilmente removível, com registro na ANVISA.
	
	

	64
	12
	Unidade
	Iodopovidona Aquoso (Embalagem de 1 litro):Solução aquosa 2%, antisséptico tópico, a base de polivinipirroli PVPI e Iodo,  facilmente removível, com registro na ANVISA.
	
	

	65
	80
	Unidade
	Detergente Enzimático (Embalagem de 1 litro)

Detergente que possui 4 enzimas hidrolíticas e um tensoativo, indicado para limpeza de instrumentos médicos hospitalares e odontológicos, com registro na ANVISA.
	
	

	66
	200
	Unidade
	Cateter nasal para oxigênio adulto

Tipo óculos, adulto, dispositivo para instalação de oxigênio ar comprimido, através de intrudutores nasais, estéril, atóxico, descartável em PVC siliconizado, com registro na ANVISA.
	
	

	67
	150
	Unidade
	Cateter nasal para oxigênio infantil

Tipo óculos, infantil, dispositivo para instalação de oxigênio ar comprimido, através de intrudutores nasais, estéril, atóxico, descartável em PVC siliconizado, com registro na ANVISA
	
	

	68
	20 
	Caixas
	Lâmina de bisturi nº 23

Fabricado em aço inoxidável, descartável, uso único, para cortar, raspar, remover estruturas em procedimentos, caixa com 100 unidades, com registro na ANVISA.
	
	

	69
	20
	Unidade
	Lençól hospitalar de papel- Rolo com 50 mts

Produzido em papel 100% fibras naturais, macio, absorvente, não estéril, na cor branco, tamanho 70 cm x 50 mts, com registro na ANVISA
	
	

	70
	10
	Caixas
	Lanceta de segurança ativada por contato- 28 G

Descartáveis, para teste rápido, de uso pessoal, caixa com 200 unidades, registro na ANVISA

	
	

	71
	150
	Unidade
	Lençol descartável hospitalar com elástico- Pacote com 10 unidades

Confeccionado em TNT de alta qualidade, na cor branco, gramadura 20 g/m2, não estéril, hipoalergênico e atóxico, tamanho 2,00 x 0,90 cm, com registro na ANVISA
	
	

	72
	100
	Unidade
	Máscara de oxigênio adulto alta concentração com reservatório

Fabricado em PVC, resistente, atóxico e  descartável, reservatório 1.150 ml, tubo de oxigênio 2,1m, conector de O2, fixada com faixa elástica livre de látex, com registro na ANVISA.
	
	

	73
	50
	Unidade
	Máscara de oxigênio pediátrico alta concentração com reservatório

Fabricado em PVC, resistente, atóxico e  descartável, reservatório 1.150 ml, tubo de oxigênio 2,1m, conector de O2, fixada com faixa elástica livre de látex, com registro na ANVISA.
	
	

	74
	40
	Unidade
	Conjunto de Nebulização contínua oxigênio com traquéia em PVC e máscara adulto

Copo em policarbonato de alta resistência e impacto, graduado e capacidade de 500 ml, tampa e borboleta em nylon, tubo interno em silicone, traquéia em PVC c/ 1,20 mts de comprimento, máscara tamanho facial adulto em PVC, confecção conforme normas da ABNT, com registro na ANVISA.
	
	

	75
	30
	Unidade
	Conjunto de Nebulização contínua oxigênio com traquéia em PVC e máscara infantil

Copo em policarbonato de alta resistência e impacto, graduado e capacidade de 500 ml, tampa e borboleta em nylon, tubo interno em silicone, traquéia em PVC c/ 1,20 mts de comprimento, máscara tamanho facial infantil em PVC, confecção conforme normas da ABNT, com registro na ANVISA.
	
	

	76
	300
	Unidade
	Solução Glicose 50 mg/ml – 5% 

Solução injetável de glicose, concentração de 5%, composição glicose anidra, sistema fechado, embalagem de 500 ml, com registro na ANVISA.
	
	

	77
	300
	Unidade
	Solução Ringer com lactato  

Embalagem com 500 ml, sistema fechado, solução injetável de cloreto de sódio+ cloreto de Potássio + cloreto de cálcio e lactato de sódio, com registro na ANVISA.
	
	

	78
	300
	Unidade
	Solução injetável de glicose A 5% + solução de cloreto de sódio A 0,9% 

Embalagem com 500 ml, sistema fechado, solução injetável límpida, estéril e apirogênica, frasco de polipropileno, transparente, para uso adulto e pediátrico, com registro na ANVISA.
	
	

	79
	500
	Unidade
	Cloreto de Sódio 0,9%- Soro fisiológico – 1000 ml

Para uso intravenoso, solução injetável embalagem de 1000 ml, com registro na ANVISA.
	
	

	80
	1.000
	Unidade
	Cloreto de Sódio 0,9%- Soro fisiológico – 500 ml

Para uso intravenoso, solução injetável embalagem de 500 ml, com registro na ANVISA.
	
	

	81
	1.000
	Unidade
	Cloreto de Sódio 0,9%- Soro fisiológico – 250 ml

Para uso intravenoso, solução injetável embalagem de 250 ml, com registro na ANVISA.
	
	

	82
	1.000
	Unidade
	Cloreto de Sódio 0,9%- Soro fisiológico – 100 ml

Para uso intravenoso, solução injetável embalagem de 100 ml, com registro na ANVISA.
	
	

	83
	5
	Unidade
	Sonda nasoentérica nº 12 com fio guia

Fabricado em tubo atóxico de polipropileno radiopaco, transparente, acompanha fio guia em aço inoxidável, esterilizado, conector superior Y silicone, com registro na ANVISA.
	
	

	84
	300
	Unidade
	Equipo Duplo Lúmen (Poliflix)

Equipo para infusão simultânea de soluções parentais, tubo transparente em PVC, pinças tipo clamp, conexão em duas vias, conector luer, isento de látex, estéril e apirogênico, registro na ANVISA.
	
	

	85
	600
	Unidade
	Adaptador para frasco solução

Dispositivo para transferência de soluções em sistema fechado, apirogênico, esterilizado, asas de apoio anatômico, rígidos e resistentes, atóxico, com registro na ANVISA.
	
	

	86
	600
	Unidade
	Espéculo vaginal, não estéril, tamanho M

Espéculo vaginal, não estéril, tamanho M, confeccionado em poliestireno cristal de alto impacto, com bordas atraumáticas, com parafuso rosqueado e rosca tipo borboleta, simétricos, com lubrificante atóxico e hipoalergênico, com abertura e fechamento completo, embalagem individual com selagem eficiente, registrado na ANVISA.
	
	

	87
	300
	Unidade
	Lâmina para coleta de exame citopatológico – microscopia

Lâmina com borda fosca, espessura 1mm à 1,2mm, dimensões aproximadas de 26mm x 76mm, registrado na ANVISA.
	
	

	88
	05
	Kit
	Sutura completo contendo: 01pinça dente de rato, 01tesoura íris, 01porta agulha mayo hegar fabricado em liga metálica, 01 campo para cobertura de mesa em SSMMS e um campo cirúrgico frenestrado 100% polipropileno gramadura 40g/m2, dimensão da embalagem 2,50cmx13 cm de largura, registrado na ANVISA
	
	

	89
	10
	Unidade
	Algodão hidrófilo

Em 100% algodão, macio e suave, não estéril, rolo com peso líquido de 500 gr, registrado na ANVISA.
	
	

	90
	3.000
	Unidade
	Água para injeção – 10 ml

Flaconete/ampolas de 10 ml, registrado na ANVISA.
	
	

	91
	05
	Unidade
	Espaçador para medicamentos infantil com máscara

Encaixe universal, tubo transparente, máscaras macias tamanho P, encaixe universal, contendo 02 peças: espaçador + máscara, dimensões: largura 16,5 cm x altura 6 cm, com registro na ANVISA.
	
	

	92
	10
	Unidade
	Válvula Reguladora de pressão para cilindro de oxigênio com fluxômetro.

Fabricado em material cromado, manômetro de alta pressão, entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa, válvula de segurança, conexão padrão ABTN NBR 11725 e 11906, altura 25cm x largura 30 cm x profundidade 30, com registro na ANVISA

	
	

	93
	20
	Unidade
	Umidificador para oxigênio 250 ml

Tampa em termoplástico polipropileno de alta resistência, conexão de entrada em boroboleta injetda em nylon com 10% de fibra de vidro, copo translúcido, capacidade de 250 ml, tubo com borbulhador, conexão de entrada de oxigênio com rosca metálica, registro na ANVISA
	
	

	
	
	
	Material Odontológico
	
	

	94
	30
	Caixas
	Anestésico Lidocaína 2% + epinefrina 1 100.00 – injetável

Caixa com 50 tubetes de 18 ml, acondicionado com blisters lacrados, em tubetes de cristal, com registro na ANVISA.
	
	

	95
	15
	Caixas
	Tiras de poliéster para acabamento e polimento

Flexíveis, para ser usado em compósitos, acrílicos, ionômeros de cimento, vidro e amálgama, caixa com 150 unidades, com registro na ANVISA.
	
	

	96
	20
	Caixas
	Fio de Sutura Nylon

Fio de Nylon – Monofilamento preto. Agulha aço inox 3/8, círculo cortante 2,0 cm. Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente. Atóxico não pirogênico, de uso único, esterilizado em raio gama, registro na ANVISA.
	
	

	97
	20
	Unidade
	Condicionador Àcido gel Fosfórico 37%

Para condicionamento do esmalte e dentina, embalagem com 3 seringas de 2,5 ml, registro na ANVISA.
	
	

	98
	23
	Unidade
	Fixador Radiográfico

Composição Bissulfito de Sódio, sulfato de alumínio e amônia, frasco de 500 ml, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	
	

	99
	25
	Unidade
	Revelador Radiográfico

Frasco de 500 ml, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	
	

	100
	02
	Caixas
	Filme radiográfico E-Speed Adulto

Compatível com todos os aparelhos de raio x, plástico extra macio com cantos arredondados, embalagem com 150 unidades, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	
	

	101
	02
	Unidade
	Kit pontas de polimento de resina 

Pontas de silicone, com abrasividade de granulação fina e média, broqueiro autoclavável, contendo 12 peças, 1 ano de garantia, registro na ANVISA.
	
	

	102
	30
	Pacotes
	Sugador Odontológico

Em PVC macio e atóxico, ponteira macia e aromatizada sabor tutti - frutti,  pacote com 40 unidades, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	
	

	103
	01
	Caixa
	Cunha interdental de madeira

Confeccionado em madeira especial, geometria simétrica e ângulos agudos,  possui rebaixo da extremidade, sem farpas, tingidos com pigmentos atóxicos, não solta tinta, caixa com 100 unidades, registro na ANVISA.
	
	

	104
	10
	Unidade
	Cera Utilidade Newwax U

Indicado para alívio de moldura e de outras aplicações, embalagem com 5 unidades.
	
	

	105
	04
	Unidade
	Restaurador Provisório IRM/Obturador

Livre de eugenol, menor micro infiltração marginal, sabor e odor agradáveis, embalagem com 38 gr de pó + 15 ml líquido, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	
	

	106
	26
	Unidade
	Adesivo fotopolimizador universal Single Bond 3M

Para restaurações e cimentações. Frasco de 3 ml, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	
	

	107
	02
	Unidade
	Tricresol formalina -formocresol

Para desinfecção de canal radicular, antisséptico e desinfetante, Frasco de 10 ml, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	
	

	108
	15
	Unidades
	Flúor Gel Acidulado

Gel neutro com agradável sabor menta, para prevenção de cáries e desmerilização do dente, embalagem c/ 200 ml, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	
	

	109
	30
	Unidade


	Gesso Pedra especial tipo IV

Na cor salmão, validade 3 anos, Embalagem de 1 Kg,  registro na ANVISA.
	
	

	110
	30
	Unidade
	Alginato Jeltrate Plus

Tipo I para moldagem, deve possuir grande elasticidade, sabor tuti fruti, embalagem de 454 gr, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	
	

	111
	17
	Unidade
	Anestésico Tópico Benzotop 20%

Utilizado como anestésico local, sabor menta, embalagem de 12 gr, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	
	

	112
	06
	Unidade
	IRM Obturador Provisório 

Massa provisória, radiopaca, livre de eugenol, embalagem de 20 gr, apresentação pó+líquido, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	
	

	113
	50
	Unidade
	Resina Z 250:

Cor A2 - 10 embalagens

Cor A 3 – 10 embalagens

Cor A 3,5 – 10 embalagens

Composta micro hibrida, fotopolimerizavel, radiopaca, embalagem de 4 gr, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	
	

	114
	10
	Unidade
	Fio Dental 500 mts

Confeccionado em poliamida, com aroma menta, camada de cera deslizante, tampa flip, embalagem de 500 mts, validade 1 ano, registro na ANVISA.
	
	

	115
	05
	Caixas
	Agulha Gengival Curta

Agulha com bisel trifacetado, cânula flexível siliconizada, com lacre de segurança, rosca interna universal, produto de uso único, estéril, caixa com 100 unidades, 25mm x 0,3mm, validade 5 ano, registro na ANVISA.
	
	

	116
	200
	Unidade
	Máscara respirador KN95 PFF

Com clipe nasal, hipoalergênica, atóxica, solda por ultrassom, eficiência de filtragem bacteriana (BFE), tamanho único.
	
	

	117
	05
	Unidade
	Álcool líquido 96%- Embalagem de 1 litro

Álcool etílico hidratado 92,8 INPM (96%), limpador geral para assistência à Saúde 
	
	

	118
	50
	Pacotes
	Babador Impermeável descartável

Confeccionado com filme plástico, nas seguintes dimensões 32cm x 47cm, não estéril, pacotes c/ 100 unidades.
	
	

	119
	05
	Unidade
	Selante resinoso FGM

Fotopolimerizável, embalagem c/ 1 seringa com 2g+ 5 ponteiras
	
	

	120
	05
	Unidade
	Ionômetro de Vidro Restaurador (RIVA)

Fotopolimerizável, radiopaco, embalagem c/ 1 seringa, 8,5 g, bloco de mistura e 1 espátula, livre de BPA, alta resistência e flexão.
	
	

	121
	20
	Unidade
	Ionômetro de Vidro Restaurador (Maxxion R cor A3)- FGM

Autopolimerizável,, cimento p/ restaurações, feito de ionômetro de vidro, indicado para técnica de ART.
	
	

	122
	04
	Unidade
	Verniz com flúor

Contém 5% de fluoreto de sódio, embalagem com 10ml de verniz + solvente com 10 ml (álcool etílico)
	
	

	123
	02
	Unidade
	Enxaguante bucal – antisséptico

Contém digluconato de clorexidina 0,12%, enxaguante bucal antisséptico, embalagem de 1 litro.
	
	

	124
	05
	Unidade
	Pasta Profiláxica

Pasta para profilaxias com 2% fluoreto de sódio, embalagem de 25 gr.
	
	

	125
	10
	Unidade
	Escova de Robison para Profilaxia

Escova para profilaxias, fabricado em cerdas de nylon macias e flexíveis, ultra-soft e semirrígida.
	
	

	126
	20
	Unidade
	Creme dental

Creme dental máxima proteção anticáries, embalagem de 30 gr.
	
	

	127
	40
	Unidade
	Escova de dente

Escova dental essencial clean adulto, cerdas retas e macias e limpador de língua.
	
	

	128
	02
	Unidades
	Pasta para polimento de restaurações

Pasta a base de óxido de alumínio, granulação extra fina de 6 a 8 mícrons, sabor menta, possui em sua formulação carbomax, embalagem de 1 seringa com 4 gr. 
	
	

	129
	10
	Unidade
	Cera Rosa 7- uso odontológico

Para impressão/registro de medidas, macia e flexível, registo na ANVISA.
	
	

	130
	02
	Unidades
	Resina Flow

Resina composta, consistência: Fluida.
Preenchimento: 2mm, média viscosidade, fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm, radiopaca, composição básica: Opallis Flow contém 72 % de carga inorgânica silanizada, seringa de 2gr, registro na ANVISA
	
	

	131
	80
	Pacotes
	Roletes de algodão Nº 1

Confeccionado com fibras 100% algodão, embalagem com 100 unidades.
	
	

	132
	11
	Unidade
	Micro Aplicador Regular – brusch

Ponta não absorvente, embalagem com 100 unidades.
	
	

	133
	02
	Kits
	Discos de Lixa para acabamento e polimento

Sistema de encaixe flexível, tamanhos 9,5 e 12,7mm, embalagem com 50 unidades + mandril, registo ANVISA.
	
	

	
	
	
	INSTRUMENTAL ODONTOL
	
	

	134
	08
	Unidade
	Kit trio clínico

Kit clínico: espelho com cabo, pinça clínica e sonda exploradora, produzida em liga de aço inoxidável, autoclavável, garantia de 02 anos.
	
	

	135
	05
	Unidade
	Tesoura Íris reta – tamanho 11,5 cm: 

Totalmente autoclavável, produzida em liga de aço de alta qualidade, validade indeterminada, com registro na ANVISA.
	
	

	136
	03
	Unidade
	Porta Agulha Mayo Hegar- tamanho 14 cm 

Cabo tipo tesoura com cremalheira, confeccionado em aço inoxidável AISI-420,  garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado, com registro na ANVISA
	
	

	137
	03
	Unidade
	Seringa Carpule c/ refluxo – tamanho 12,5 cm

Fabricado em aço inoxidável, utilizado para aplicação de anestesias, com refluxo que evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo, com registro na ANVISA.
	
	

	138
	02
	Unidade
	Lima endodôntica tipo K 25 mm, nº 15-40 

Sistema manual, não estéril, autoclavável a 121º C, 1ª Série,  alta durabilidade, secção transversas quadrangular, validade indeterminada, com registro na ANVISA.
	
	

	139
	05
	Unidades
	Ponta Diamantada Cônica Extremidade

Arredondada 3195FF – FG, granulação fina, alta rotação.
	
	

	140
	10
	Unidades
	Ponta Diamantada Cônica 

Pontiaguda 2200F – FG, granulação fina, alta rotação.
	
	

	141
	10
	Unidades
	Ponta Diamantada Cônica 

Pontiaguda 2200FF – FG, granulação fina, alta rotação.
	
	

	142
	10
	Unidades
	Ponta Diamantada Cônica 

Pontiaguda 3195F – FG, granulação fina, alta rotação.
	
	

	143
	05
	Unidades
	Ponta Diamantada Chama 

Pontiaguda 3168F – FG, granulação fina, alta rotação.
	
	

	144
	05
	Unidades
	Ponta Diamantada Chama 

Pontiaguda 3118F – FG, granulação fina, alta rotação.
	
	

	145
	10
	Unidade
	Ponta Diamantada  

Esférica 1012 – FG, alta rotação
	
	

	146
	10
	Unidade
	Ponta Diamantada  

Esférica 1014 – FG, , alta rotação.
	
	

	147
	10
	Unidade
	Broca Carbide Multilaminada de baixa rotação


	
	

	148
	05
	Unidade
	Alavanca apical reta 301

Fabricada em aço inoxidável, autoclavável, garantia 5 anos
	
	


PROCESSO LICITATÓRIO Nº 241/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

À Comissão de Licitações

DECLARAÇÃO

        Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 02/2023, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional, pessoas menores de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14(quatorze) anos.


Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa signatária não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com o Poder Público, nem está proibida, quer por si ou seus sócios e diretores.



Obrigamo-nos a declarar, sob as penalidades da lei, a superveniência de fato impeditiva da habilitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

         ___________, em ________ de ________ de 2023.

CGC/CNPJ:__________________________

Razão Social:______________________

______________________

Representante Legal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 241/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023
ANEXO IV – MODELO DE TERMO DE CREDENCIMENTO 
A empresa..............................., inscrita no CGC/CNPJ sob nº ..................., através do presente, credencia o(a) Sr(a) ....................., portador da cédula de identidade nº ......................., CPF nº .................. a participar da licitação instaurada pelo Município de São Nicolau, na modalidade de Pregão Eletrônico, sob o nº 02/2023, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar o contrato administrativo.

_____________, em ______ de _______, de 2023.

____________________

Representante Legal

(Firma Reconhecida)

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 241/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023
ANEXO V - MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 2006.

______________________________________________, inscrita no CNPJ sob n. _________________, por intermédio de seu contador(a) Sr.(a) ________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. _______________________ e do CPF nº. _____________________, DECLARA, para fins de participação no Pregão Eletrônico Nº. 02/2023, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006.

_____________________________

Data

____________________________

(Contador)

CRC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 241/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023
ANEXO VI - MINUTA DA ATA/CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS.

Aos xx dias do mês de xxxxxx de 2022, nas dependências da Administração Municipal de São Nicolau/RS, sito à Rua Professora Maria Seggiaro Hoffmann, nº 1035, bairro centro, São Nicolau/RS, nesta cidade, nos termos do art. 40, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, o órgão gerenciador (OG), devidamente designado pela autoridade competente, face a classificação das propostas apresentadas no pregão eletrônico nº 02/2023, por sistema de registro de preços, por deliberação do pregoeiro e equipe de apoio, homologada em __/__/20__, resolve registrar os preços das empresas participantes da licitação, por item, observadas as cláusulas estabelecidas no edital que regeu o certame, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

	Empresas
	CNPJ
	Endereço
	Representante legal
	CPF

	
	
	
	
	


1. OBJETO LICITADO:

1.1. A presente ata de registro de preços tem por finalidade registrar os preços dos produtos especificados no edital de pregão eletrônico nº 02/2023, ofertados no certame licitatório, passando a fazer parte integrante dessa Ata:

	
	
	
	


2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

2.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data da homologação da presente licitação podendo ser prorrogável por igual período conforme artigo 84 da Lei nº 14.133/2021.

2.2. Conforme art. 83, da Lei nº 14.133/2021, a Administração não está obrigada a realizar compras exclusivamente por intermédio dessa Ata, podendo adotar, para tanto, licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

2.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

3. DO CONTRATO:

3.1. A presente ata servirá como contrato, aplicando-se as regras do edital supracitado.
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

4.1. Os preços ofertados pelas empresas na licitação serão devidamente registrados, conforme demonstrativo abaixo:

	Lote
	Item
	Descrição
	Unid.
	Valor de Referência
	%

	
	
	
	
	
	

	Classificação
	Fornecedor
	Valor Unitário
	%

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DE PAGAMENTO:

5.1. As empresas vencedoras terão a obrigação de entregar os produtos no Município de São Nicolau/RS de forma parcelada, conforme as necessidades da municipalidade, não havendo obrigação da aquisição de todos os objetos licitados durante a vigência da ata de registro de preços ou do contrato administrativo.

5.2. As solicitações de entrega não serão inferiores a R$ 200,00, exceto se o item não contemplar esse total, caso em que será de qualquer valor a obrigação da entrega.  

5.3. Em caso de vencimento contratual e da não contratação de todos os itens licitados, não caberá à licitante qualquer indenização.

5.4. As empresas vencedoras serão intimadas para a realizarem a entrega dos produtos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, mediante o envio da nota de empenho através do e-mail oficial da empresa a ser informado na proposta de preços.

5.5. As empresas vencedoras deverão entregar os produtos na Secretaria Municipal de Saúde de São Nicolau, localizada na Rua Heraclides Caldas, 1274 – Centro, Prédio 2º Andar, São Nicolau/RS.
5.6. O pagamento será realizado de acordo com a entrega dos produtos, mediante apresentação de nota fiscal, a qual deverá estar certificada pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo que o pagamento ocorrerá em prazo não superior a 30 (trinta) dias após a referida apresentação.

5.7.  Os pagamentos serão realizados através de depósito bancário na conta da empresa vencedora.

5.8. Nenhum pagamento isentará o licitante vencedor das responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam, nem implicará na aceitação definitiva do objeto do presente instrumento.

6. DO PEDIDO DE REVISÃO OU CANCELAMENTO DOS PREÇOS: 

6.1. A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da obrigação de contratar com a Administração, se apresentada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços pelos preços registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

6.2. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada.

6.2.1. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

6.2.2. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

6.2.3. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

6.2.4. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

6.2.5. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

6.2.6. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e,

c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

6.2.7. Quando o preço registrado tornar-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, caso em que o órgão gerenciador poderá:

a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:

b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:

I – As propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;

II – O novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

6.2.8. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

6.2.9. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

7. EXCLUSÃO DE LICITANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

7.1. O licitante que teve seu preço registrado poderá ser excluído da presente Ata, com a consequente aplicação das penalidades previstas no edital e no contrato, assegurado o contraditório e ampla defesa, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes na presente ata;

b) quando, convocado, o fornecedor não assinar o contrato, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não realizar a entrega do item no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

d) quando, solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro pela Administração, o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, e esse se tornar superior ao praticado no mercado;

e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, por estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente à licitação, alheio a sua vontade, decorrente de caso fortuito ou força maior, desde que o pedido de cancelamento esteja devidamente instruído com a documentação comprobatória da situação alegada.

7.2. As hipóteses elencadas no item anterior serão devidamente apuradas e formalizadas em processo administrativo próprio, e comunicadas por escrito, com protocolo de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de cinco dias úteis.

7.3. No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as comunicações necessárias serão feitas por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, excluído o licitante da ata de registro de preços.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.2. O licitante que se recusar a assinar o contrato ou instrumento equivalente injustificadamente, falhar ou fraudar a sua execução, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 03 (três) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes a punição ou até que seja proferida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízos da multa de 15% do valor da sua última proposta válida, além de outras cominações legais.

8.2. A licitante que não satisfazer os compromissos assumidos, serão aplicadas as seguintes penalidades:

a)  Advertência – Sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta, para as quais tenha concorrido à contratada e desde que ao caso não se apliquem as demais penalidades;

b) Multa – Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor do objeto contratado e não entregue o produto, até o máximo de 10% (dez por cento);
c)  Caso a CONTRATADA persista descumprindo as obrigações assumidas ser-lhe-á aplicada multa correspondente a 15% (quinze por cento) do valor total adjudicado, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, inclusive rescisão contratual e proibição de contratar com o poder público;

d)  Em função da natureza da infração, o Município aplicará as demais penalidades previstas na Lei 14.133/2021. 

8.3. A multa aplicada poderá ser descontada do valor que a Contratada faça jus a receber. 

8.4. Na aplicação das penalidades previstas no edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 156, “caput”, da Lei nº 14.133/21.

8.5. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

8.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

8.7. Após o andamento do devido procedimento administrativo para aplicação de penalidades, poderá haver compensação de valores, realizando o desconto das multas aplicadas no pagamento pendente da empresa penalizada. 

9. DA FISCALIZAÇÃO:

9.1. Cabe ao órgão participante ou representante da Secretaria Municipal proceder à fiscalização rotineira dos itens recebidos, quanto à quantidade, qualidade, compatibilidade com as características ofertadas na proposta e demais especificações.

9.2. Os fiscais dos órgãos participantes ou da Secretaria Municipal estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que estejam sendo entregue fora dos dias e horários preestabelecidos.

9.3. As irregularidades constatadas pelo órgão participante ou Secretaria Municipal deverão ser comunicadas ao órgão gerenciador, no prazo máximo de dois dias, para que sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as penalidades cabíveis.

9.4. Ao órgão gerenciador competirá a publicação com atualização periódica, na imprensa oficial, dos preços registrados pela Administração, em observância ao previsto no art. 82, § 5º, IV, da Lei nº 14.133/2021.

10. CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR:

10.1. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de Registro de Preços ou de não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir: a) greve geral; b) calamidade pública; c) interrupção dos meios de transporte; d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e, e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).

10.2. Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pelo fornecedor.

10.3. Sempre que ocorrerem as situações elencadas, o fato deverá ser comunicado ao Órgão Participante ou Secretaria Municipal, em até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

11. FORO DE ELEIÇÃO:

11.1. Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de São Luiz Gonzaga/RS.

E, por assim haverem acordado, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pela Administração Municipal, representada pelo Prefeito Municipal, abaixo assinado e pelo(s) representante(s) da(s) empresa(s) registrada(s).

Município de São Nicolau/RS, em xx de xxxxxxxxxx de 2022.

	MUNICÍPIO DE SÃO NICOLAU/RS
RICARDO MIGUEL KLEIN
Prefeito Municipal
	RAZÃO SOCIAL

REPRESENTANTE DA EMPRESA

CPF:

RG:
Representante da empresa

	RAZÃO SOCIAL

REPRESENTANTE DA EMPRESA

CPF:

RG:
Representante da empresa
	RAZÃO SOCIAL

REPRESENTANTE DA EMPRESA

CPF:

RG:
Representante da empresa


Rua Maria Seggiaro Hoffmann, 1035  CNPJ: 87.612.966/0001-68  Fone/fax: (55) 3363-2100

E-mail: licitacao@saonicolau.rs.gov.br

[image: image3.png]


_1078321403.bin

_1186917608.bin

