EMEI FRANCISCO GONÇALVES MORALES
Características Obra: Execução Reforma na Escola.
Endereço : Rua  Adriano Dorneles - Santo Antônio das Missões
Área Total: 622,20 m².

MEMORIAL DESCRITIVO

1- REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES:

              Remoção de forro de madeira, na circulação, e remoção na cobertura de fibrocimento, da circulação do fundo da escola, conforme projeto. Todo o material oriundo das demolições e remoções deverão ser descartados, em local apropriado, indicado pela Prefeitura Municipal.

2-  RECUPAREÇÃO DA FUNDAÇÃO, GRAMPEAMENTO DE PAREDES  E COBERTURA:

              A fundação dos banheiros ligados a sala do fundo da escola, que apresentam recalque, deverão receber uma base de concreto magro, tipo radier, nas dimensões de 0,50 x 0,40 x 3,00 metros, inserida através de escavação na parte inferior da fundação. As paredes de amarração dos banheiros coma sala de aula, que sofreram rachaduras, deverão receber grampeamento transversal, a cada 30 cm, com ferro de construção CA-50, Ø8,0mm, com inserção na parede de pelo menos 3 cm. Depois de executado o grampeamento, os cortes devem ser preenchidos com argamassa de cimento e areia traço 1:3, e depois arrematados com reboco de massa única. A substituição da cobertura na lateral da circulação do fundo da escola, deverá ter o madeiramento da cobertura executado com tesouras de guias de madeira 2,5x15cm, e as telhas serão fixadas em caibros de madeira 5 x 7 cm. A cobertura será de fibrocimento, espessura de 6 cm, fixada por meio de parafusos apropriados.
              3- RAMPAS, PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS:

              Na execução das rampas de acessibilidade, da frente e na área interna, as laterais serão executadas com tijolos furado, espessura de 15 cm, assentados com argamassa, e o preenchimento e nivelamento, feitos com lastro de concreto magro, e acabamento com piso de concreto armado, fratachado. Os pisos que serão colocados na frente escola, sobre contrapiso existente, serão feitos com peças cerâmicas PEI 5, assentados com argamassa colante, e rejuntados, conforme especificações do fabricante.
               As calçadas serão executadas com piso intertravado de concreto, espessura de 8,0 cm, assentados com pó de brita, em base perfeitamente compactada.

               4- FORRO, ESQUADRIAS, CORRIMÃO E FERRAGEM:

               O forro será de PVC, fixado em estrutura de madeira. A porta da sala de aula, será do tipo de abrir, metálica, de perfil e chapa de aço, com fechadura de cilindro, embutida. A janela da sala ao lado da direção, será do tipo maxim-ar, de vidro temperado 8mm, e estrutura de alumínio.
                O corrimão das rampas, será metálico, executado com tubo de aço galvanizado 1 ½”, com altura de 0,90 metros.

             5- SERVIÇOS COMPLEMENTARES E PINTURA:


  A divisa do fundo da escola, deverá ter o cercamento substituído, por cercamento de tela de arame galvanizado, malha 5x5 cm, executada com mourões de concreto reto, altura de 2,00 metros acima do solo, e fixados no solo, a uma profundidade mínima de 0,50 metros, com concreto magro, a cada 2,50 metros. Para fixação da tela, serão colocados em toda a extensão do cercamento, 3(três) fios de arame liso, ovalado. 

               Na frente da Escola deverá ser colocada grade de ferro, fixada em base existente, executada com perfis de barras chatas de 25x4,8mm, e cantoneira 5/8”. Deverá ser colocado neste fechamento de grade, com altura de 1,80 metros, um portão de correr, com largura de 2,50 metros, executado com o  mesmo tipo de estrutura das grades.

                Sobre estrutura de alvenaria existente, deverá ser colocado um novo suporte para a caixa d’água, nas dimensões de 2,0 x 2,0 metros, executado com quadro de perfil cantoneira 5/8”, e chapa de aço espessura de 2mm.

                Serão executadas pinturas das paredes externas, com duas demãos de tinta látex PVC acrílica. 

                               Santo Antônio das Missões, 14 de setembro de 2021.

CARLOS JUAREZ VAZ

Engº Civil e Engº Seg. Trabalho – CREA 39.553

FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Prefeito Municipal
